## Zadanie 1 - poj. na odpady med.
| Zadanie nr: | 1
| Temat: | Pojemniki na odpady medyczne
L.p. | Nazwa | ilość na 24 miesiące | Jednostka miary | Wielkość opakowania zbiorczego | Cena netto za 1 szt. | Cena brutto za 1 szt. | Cena netto 1 opak. | Cena brutto 1 opak. | Wartość netto | Stawka VAT | Kwota VAT | Wartość brutto | Nr katalogowy / producent
Pojemniki jednorazowego użytku do gromadzenia zużytego sprzętu medycznego (igieł, strzykawek, wenflonów, rękawiczek jednorazowego użytku, itp.). Pojemniki muszą być wykonane z tworzywa sztucznego, które po zapełnieniu będą przekazane do utylizacji. Składające się z trzech elementów: pojemnika głównego, pokrywy szczelnie zatrzaskiwanej na pojemniku głównym oraz małej pokrywki służącej do przymykania otworu wrzutowego i szczelnego zamknięcia tego otworu po napełnieniu. Po napełnieniu i zamknięciu pojemniki będą przekazywane w całości do spalania. Pozostałości po spalaniu tworzywa, z którego będzie wykonany pojemnik, muszą być nieszkodliwe dla środowiska. Pojemniki muszą być nieprzemakalne, odporne na przekłucia, muszą posiadać specjalne wycięcia w pokrywie umożliwiającej bezpieczne oddzielenie igły od strzykawki. Na pojemniku musi widnieć etykieta ostrzegawcza „materiał zakaźny” wraz z innymi informacjami zgodnie z wymaganiami PZH. Wszystkie pojemniki muszą posiadać pozytywna opinię Państwowego Zakładu Higieny oraz deklarację zgodności.
1 | Pojemnik niejałowy na odpady medyczne poj. 0,7L, płaski, kolor czerwony | 1000 | szt. | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0
2 | Pojemnik niejałowy na odpady medyczne poj. 2L, , kolor czerwony | 2000 | szt. | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0
3 | Pojemnik niejałowy na odpady medyczne poj. 5L, , kolor czerwony | 2000 | szt. | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0
4 | Pojemnik niejałowy na odpady medyczne poj. 20L, kolor czerwony | 200 | szt. | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0
| RAZEM: | x | x | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0

## Zadanie 2 - cewniki
| Zadanie nr: | 2
| Temat: | Cewniki
L.p. | Nazwa | ilość na 24 miesiące | Jednostka miary | Wielkość opakowania zbiorczego | Cena netto za 1 szt. | Cena brutto za 1 szt. | Cena netto 1 opak. | Cena brutto 1 opak. | Wartość netto | Stawka VAT | Kwota VAT | Wartość brutto | Nr katalogowy / producent
Cewnik urologiczny typu Couvelaira, sterylny, podwójnie pakowany w wewnętrzny worek foliowy z perforacją umożliwiającą oderwanie końca opakowania oraz zewnętrzne opakowanie folia-papier lub folia ułatwiające aseptyczne użytkowanie. Wykonany z silikony, zakończony prostym, skośnie ściętym końcem oraz dodatkowymi otworami bocznymi. Rozmiar w zależności od zapotrzebowania.
1 | Cewnik Couvelaira w rozmiarach CH 8 - CH 12 | 30 | szt. | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0
| RAZEM: | x | x | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0
Cewnik urologiczny typu Tiemanna, sterylny, podwójnie pakowany w wewnętrzny worek foliowy z perforacją umożliwiającą oderwanie końca opakowania oraz zewnętrzne opakowanie folia-papier lub folia ułatwiające aseptyczne użytkowanie. Wykonany z medycznego PVC, półprzeźroczysty konek.tor w kolorze odpowiadającym rozmiarowi cewnika, karbowana wewnętrzna część konektora. Rozmiar w zależności od zapotrzebowania.
1 | Cewnik Tiemann CH 14 - CH 24 | 2000 | szt. | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0
| RAZEM: | x | x | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0
Cewnik do odsysania górnych dróg oddechowych, jałowy, pakowany pojedynczo, zakończony atraumatycznie z otworem centralnym i dwoma otworami bocznymi naprzeciwległymi o łącznej powierzchni mniejszej od powierzchni otworu centralnego. Cewniki do odsysania mają być oznaczone rozmiarem i barwnym kodem na cewniku. Rozmiar w zależności od zapotrzebowania.
3 | Cewnik do odsysania górnych dróg oddechowych CH 14 - CH 16 | 15000 | szt. | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0
| RAZEM: | x | x | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0
Cewnik do podawania tlenu przez nos, tzw "wąsy", sterylny, długość minimum 175 cm. Dla pacjentów dorosłych.
4 | Cewnik do podawania tlenu przez nos | 500 | szt. | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0
| RAZEM: | x | x | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0

## Zadanie 2A - cewnik Foley'a
| Zadanie nr: | 2 A
| Temat: | Cewniki Foley'a
L.p. | Nazwa | ilość na 24 miesiące | Jednostka miary | Wielkość opakowania zbiorczego | Cena netto za 1 szt. | Cena brutto za 1 szt. | Cena netto 1 opak. | Cena brutto 1 opak. | Wartość netto | Stawka VAT | Kwota VAT | Wartość brutto | Nr katalogowy / producent
Cewniki Foley´a dwudrożne, sterylne, podwójnie pakowane w wewnętrzny worek foliowy z perforacją umożliwiającą oderwanie końca opakowania oraz zewnętrzne opakowanie folia-papier lub folia ułatwiające aseptyczne użytkowanie, posiadające szczelną zastawkę w porcie do napełniania balonu. Wykonane z lateksu silikonowego, z balonem 5-10ml. Rozmiar w zależności od zapotrzebowania.
1 | Cewnik Foley'a w rozmiarach CH 14 - CH24 | 2000 | szt. | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0
| RAZEM: | x | x | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0
Cewniki Foley´a dwudrożne, sterylne, podwójnie pakowane w wewnętrzny worek foliowy z perforacją umożliwiającą oderwanie końca opakowania oraz zewnętrzne opakowanie folia-papier lub folia ułatwiające aseptyczne użytkowanie, posiadające szczelną zastawkę w porcie do napełniania balonu. Wykonane z lateksu silikonowego, z wewnętrzną powłoką antyinfekcyjną z jonami srebra. Z balonem 5 -10ml. Rozmiar w zależności od zapotrzebowania.
2 | Cewnik Foley'a w rozmiarach CH 20 | 50 | szt. | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0
| RAZEM: | x | x | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0

## Zadanie 3 - Rękawiczki nitrylow
| Zadanie nr: | 3
| Temat: | Rękawiczki nitrylowe
L.p. | Nazwa | ilość na 24 miesiące | Jednostka miary | Wielkość opakowania zbiorczego | Cena netto za 1 szt. | Cena brutto za 1 szt. | Cena netto 1 opak. | Cena brutto 1 opak. | Wartość netto | Stawka VAT | Kwota VAT | Wartość brutto | Nr katalogowy / producent
1 | Rękawice nitrylowe diagnostyczne, niesterylne, bezpudrowe , kształt uniwersalny , rolowany mankiet , powierzchnia lekko teksturowana, znak CE - zgodne z normą EN 455. Rękawice oznakowane jako produkt medyczny , Wyrób medyczny klasy I i środek ochrony indywidualnej kat.III, rozmiar S, M, L, XL. Pakowane w opakowania po 100 szt. | 13000 | op. | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0
| RAZEM: | x | x | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0

## Zadanie 3B - Rękawiczki winyl.
| Zadanie nr: | 3 B
| Temat: | Rękawiczki winylowe
L.p. | Nazwa | ilość na 24 miesiące | Jednostka miary | Wielkość opakowania zbiorczego | Cena netto za 1 szt. | Cena brutto za 1 szt. | Cena netto 1 opak. | Cena brutto 1 opak. | Wartość netto | Stawka VAT | Kwota VAT | Wartość brutto | Nr katalogowy / producent
1 | Rękawiczki winylowe, niesterylne, bezpudrowe, kształt uniwersalny, rolowany mankiet, znak CE - zgodnie z normą EN 455. Rękawice oznakowane jako produkt medyczny. Rozmiarz S, M, L, XL. Pakowane w opakowaniu po 100 szt. | 7000 | op. | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0
| RAZEM: | x | x | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0

## Zadanie 3A - Rękawiczki chirurg
| Zadanie nr: | 3 A
| Temat: | Rękawiczki chirurgiczne
L.p. | Nazwa | ilość na 24 miesiące | Jednostka miary | Wielkość opakowania zbiorczego | Cena netto za 1 szt. | Cena brutto za 1 szt. | Cena netto 1 opak. | Cena brutto 1 opak. | Wartość netto | Stawka VAT | Kwota VAT | Wartość brutto | Nr katalogowy / producent
1 | Rękawice lateksowe, chirurgiczne, jałowe, bezpudrowe , kształt anatomiczny - z rozróżnieniem na prawą i lewa dłoń , rolowany brzeg , powierzchnia lekko teksturowana, z wewnętrzną warstwą polimerową. Rękawice oznakowane jako produkt medyczny , klasa wyrobu medycznego III, rozmiar 6; 6,5; 7; 7,5; 8; 8,5. Pakowane po 50 par. | 5000 | op. | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0
| RAZEM: | x | x | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0

## Zadanie 4 - Dreny
| Zadanie nr: | 4
| Temat: | Dreny
L.p. | Nazwa | ilość na 24 miesiące | Jednostka miary | Wielkość opakowania zbiorczego | Cena netto za 1 szt. | Cena brutto za 1 szt. | Cena netto 1 opak. | Cena brutto 1 opak. | Wartość netto | Stawka VAT | Kwota VAT | Wartość brutto | Nr katalogowy / producent
Butelka do odsysania ran typu Redona wykonana z polietylenu, możliwość połączenia z drenami o średnicach od CH 8 do CH 22, skala ułatwiająca ocenę objętości odessanego płynu, pojemność 200 ml, sterylna.
1 | Pojemnik do czynnego odsysania ran (płaski) z podziałką Redona 200 ml sterylny | 400 | szt. | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0
Dren typu Redona wykonany z medycznej odmiany PCV o optymalnym współczynniku twardości, zapewniającym drożność drenu przy jednoczesnym zachowaniu wysokiego stopnia atraumatyczności, naprzemienna perforacja o długości 15 cm zapobiegająca aspiracji i wrastaniu tkanek, specjalnie wyprofilowane atraumatyczne otwory drenujące, miękkie zakończenie drenu, pasek kontrastujący w RTG na całej długości drenu, trzystopniowy (co 1 cm) czytnik głębokości w odległości 5 cm od zakończenia perforacji, umożliwiający dokładną identyfikację położenia drenu, długość 800 mm, wolny od DEHP, sterylny, opakowanie podwójne - zewnetrzne papier - folia, wewnętrzne folia. Dreny pakowane na prosto.
2 | Dren do drenażu ran Redona CH 8 - CH 22 | 1000 | szt. | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0
| RAZEM: | x | x | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0

## Zadanie 5 - żel EKG
| Zadanie nr: | 5
| Temat: | Żel do EKG, USG
L.p. | Nazwa | ilość na 24 miesiące | Jednostka miary | Wielkość opakowania zbiorczego | Cena netto za 1 szt. | Cena brutto za 1 szt. | Cena netto 1 opak. | Cena brutto 1 opak. | Wartość netto | Stawka VAT | Kwota VAT | Wartość brutto | Nr katalogowy / producent
Żel do EKG w miękkim opakowaniu, przewodzący prąd elektryczny, nie barwiący, posiadający neutralny odczyn pH, przeznaczony do rejestracji krzywej EKG (zwłaszcza rejestracji 24-godzinnego zapisu EKG metodą Holtera).
1 | Żel EKG, opakowanie 500 ml | 80 | szt. | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0
| RAZEM: | x | x | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0
Żel transmisyjny, przeznaczony do diagnostyki (USG,KTG) i terapii ultrasonograficznej (UD). Do stosowania ze wszystkimi typami głowic ultrasonograficznych (sektorowe, matrycowe, liniowe i convex) oraz w nowych rodzajach obrazowania (3D/4D, tryby dopplerowski, obrazowanie harmoniczne i trapezoidalne, elastografia). Posiada neutralny dla skóry odczyn pH, preparat na bazie wody, nie zawiera soli, przeznaczony do stosowania zewnętrznego.
2 | Żel USG, opakowanie 500 ml | 1000 | szt. | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0
| RAZEM: | x | x | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0

## Zadanie 6 - zestawy zabiegowe
| Zadanie nr: | 6
| Temat: | Zestawy zabiegowe
L.p. | Nazwa | ilość na 24 miesiące | Jednostka miary | Wielkość opakowania zbiorczego | Cena netto za 1 szt. | Cena brutto za 1 szt. | Cena netto 1 opak. | Cena brutto 1 opak. | Wartość netto | Stawka VAT | Kwota VAT | Wartość brutto | Nr katalogowy / producent
Zestaw do zmiany opatrunków. Jałowy materiał gotowy do natychmiastowego zastosowania.Zestaw powinien zawierać minimum: - kompresy gazowe 8 warstwowe 7,5cm x 7,5cm - pęseta plastikową jednorazowego użytku - tupfery gazowe kule 20cm x 20cm
1 | Zestaw do zmiany opatrunków | 200 | szt. | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0
| RAZEM: | x | x | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0
Zestaw do usuwania szwów. Jałowy materiał gotowy do natychmiastowego zastosowania. Zestaw powinien zawierać minimum: - tampony (tupfery) włókninowe; - pęseta anatomiczna plastikowa - ostrze - skalpel 6,5 cm (zapakowane).
2 | Zestaw do usuwania szwów | 200 | szt. | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0
| RAZEM: | x | x | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0
Zestaw do cewnikowania. Jałowy materiał gotowy do natychmiastowego zastosowania. Zestaw powinien zawierać minimum: - tupfery- kule z gazy 17-nitkowej, 20cm x 20cm, - serweta z laminatu FB, 50cm x 60cm, - serweta z laminatu FB z nacięciem i otworem o średnicy 5cm, 50cm x 50cm, - pęseta plastikowa, - miska nerkowata. - żel do znieczulenia
3 | Zestaw do cewnikowania | 200 | szt. | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0
| RAZEM: | x | x | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0

## Zadanie 7 - testy ureazowe
| Zadanie nr: | 7
| Temat: | Testy ureazowe
L.p. | Nazwa | ilość na 24 miesiące | Jednostka miary | Wielkość opakowania zbiorczego | Cena netto za 1 szt. | Cena brutto za 1 szt. | Cena netto 1 opak. | Cena brutto 1 opak. | Wartość netto | Stawka VAT | Kwota VAT | Wartość brutto | Nr katalogowy / producent
Szybki test urazowy do wykrywania Helicobacter pylori w bioptatach żołądka i dwunastnicy pobranych endoskopowo z wykorzystaniem płynu komórkowego bez użycia wody destylowanej. Szybki test ureazowy (mokry) - szybkość reakcji, wysoka czułość i specyficzność, krótki czas odczytu - 1-60 minut, łatwość wykonywania, możliwość oceny skuteczności leczenia po kuracji antybiotykowej, przechowywyanie w temperaturze pokojowej. Szybki test ureazowy (suchy) - prostota wykonania badania, wysoka czułość i specyficzność, szybki wynik badania, eliminacja tzw. Blushing effect, możliwość oceny stopnia zakażenia, nie daje fałszywie dodatnich wyników, wyników z krwią i żółcią, przechowywanie w temperaturze pokojowej.
1 | Szybki test ureazowy (suchy) | 2200 | szt. | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0
| RAZEM: | x | x | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0

## Zadanie 8 - jedn. art. ginekol.
| Zadanie nr: | 8
| Temat: | Jednorazowe artykuły ginekologiczne
L.p. | Nazwa | ilość na 24 miesiące | Jednostka miary | Wielkość opakowania zbiorczego | Cena netto za 1 szt. | Cena brutto za 1 szt. | Cena netto 1 opak. | Cena brutto 1 opak. | Wartość netto | Stawka VAT | Kwota VAT | Wartość brutto | Nr katalogowy / producent
Wzierniki ginekologiczne. Jednorazowy wziernik ginekologiczny. Pakowany osobno, po jednej sztuce w opakowaniu foliowym. Tworzywo PP z którego wykonany jest wziernik nie może zawierać ftalanów. Dostępność rozmiarów: XXS, XS, S, M, L.
1 | Wziernik ginekologiczny | 8500 | szt. | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0
| RAZEM: | x | x | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0
Szczoteczki cytologiczne. Dwa typy szczoteczek: 1. Sterylna szczoteczka cytologiczna typu wachlarz. Przeznaczona do pobierania materiału zarówno z szyjki macicy jak i z kanału. Posiada miękkie włosie. Pakowane pojedynczo w osobny blister. Powinny posiadać certyfikat CE, ISO 9001 & ISO 13485. Rękojeść minimum 17 cm długości. 2. Sterylna szczoteczka cytologiczna prosta przeznaczona do pobierania materiału z kanału szyjki macicy. Pakowane pojedynczo w osobny blister. Powinny posiadać certyfikat CE, ISO 9001 & ISO 13485. Rękojeść minimum 17 cm długości.
2 | Szczoteczka typu wachlarz | 1000 | szt. | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0
3 | Szczoteczka prosta | 500 | szt. | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0
| RAZEM: | x | x | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0
Aspirator ssący do biopsji endometrium, podwójny tłok, boczny otwór na końcu aspiratora, zaokrąglona końcówka. Oznaczenie głębokości wzdłóż aspiratora ułatwiająca lokalizację umiejscowienia. Długość max. 262mm, średnica max. 2,93 mm. Sterylny. Pakowany pojedynczo w opakowanie folia-papier.
4 | Aspirator ssący do biopsji endometrium | 500 | szt. | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0
| RAZEM: | x | x | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0

## Zadanie 9 - szczotki chirurg
| Zadanie nr: | 9
| Temat: | Szczoteczki chiruriczne do mycia rąk
L.p. | Nazwa | ilość na 24 miesiące | Jednostka miary | Wielkość opakowania zbiorczego | Cena netto za 1 szt. | Cena brutto za 1 szt. | Cena netto 1 opak. | Cena brutto 1 opak. | Wartość netto | Stawka VAT | Kwota VAT | Wartość brutto | Nr katalogowy / producent
Jednorazowe szczotki do czyszczenia przedramion i rąk w strefach wysokiego ryzyka. Jedna strona szczotki powinna się składać z nylonowej miękkiej szczeciny o niskiej gęstości, druga strona z polietylenowej gąbki. Szczotki powinny być pakowane pojedynczo i gotowe do użycia zaraz po otwarciu blistra. Powinna posiadać specjalni pilniczek do czyszczenia paznokci. Sucha sterylna szczotka bez żadnych detergentów sterylizowana tlenkiem etylenu. Opakowanie papier-folia.
1 | Szczoteczki chirurgiczne | 600 | szt. | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0
| RAZEM: | x | x | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0

## Zadanie 10 - akcesoria laryng
| Zadanie nr: | 10
| Temat: | Akcesoria laryngologiczne
L.p. | Nazwa | ilość na 24 miesiące | Jednostka miary | Wielkość opakowania zbiorczego | Cena netto za 1 szt. | Cena brutto za 1 szt. | Cena netto 1 opak. | Cena brutto 1 opak. | Wartość netto | Stawka VAT | Kwota VAT | Wartość brutto | Nr katalogowy / producent
Szpatułka laryngologiczna wykonana z drewna. Jałowa, pakowana pojedynczo w folie. Wymiary: 150 x 20 mm. Pakowane po 100szt. w op.
1 | Szpatułka laryngologiczna | 500 | op. | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0
| RAZEM: | x | x | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0

## Zadanie 11 - zestaw do biopsji
| Zadanie nr: | 11
| Temat: | Zestaw do biopsji gruboigłowej
L.p. | Nazwa | ilość na 24 miesiące | Jednostka miary | Wielkość opakowania zbiorczego | Cena netto za 1 szt. | Cena brutto za 1 szt. | Cena netto 1 opak. | Cena brutto 1 opak. | Wartość netto | Stawka VAT | Kwota VAT | Wartość brutto | Nr katalogowy / producent
Pistolet jednorazowy do biopsji gruboigłowej, kompatybilny z igłą współosiową TruGuide™. Dla zwiększenia wydajności i dokładności igła jednorazowa, sterylna, ze zintegrowanym, jednorazowym "pistoletem" z dwoma niezależnymi przyciskami umożliwiającymi strzał - z tyłu oraz na lewym boku rękojeści. Długość strzału 22 mm. Rękojeść w ergonomicznym owalnym kształcie, umożliwiająca obsługę jedną ręką, posiadająca plastikowe wypustki, zapobiegające przypadkowemu stoczeniu się urządzenia ze stolika i wyślizgnięciu się z ręki. Rozmiary oznaczone kolorami. Rozmiary: 14G x 10 cm, 14 G x 16 cm, 16G x 10 cm, 16G x 16 cm, 18G x 10 cm, 18G x 16 cm, 18G x 20 cm, 18G x 25 cm, 20G x 10 cm, 20G x 16 cm, 20G x 20 cm. Pakowane po 5 szt.
1 | Zestaw do biopsji gruboigłowej | 500 | szt. | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0
| RAZEM: | x | x | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0

## Zadanie 12 - szkiełka mikros
| Zadanie nr: | 12
| Temat: | Szkiełka mikroskopowe
L.p. | Nazwa | ilość na 24 miesiące | Jednostka miary | Wielkość opakowania zbiorczego | Cena netto za 1 szt. | Cena brutto za 1 szt. | Cena netto 1 opak. | Cena brutto 1 opak. | Wartość netto | Stawka VAT | Kwota VAT | Wartość brutto | Nr katalogowy / producent
Szkiełka mikrospokowe podstawowe z polem do opisu. Pole opisu białe. Szkiełko szlifowane pod kątem 90°. Wymiary wymagane: 75 x 25 x 1 mm.
1 | Szkiełka mikroskopowe, 50 szt. w opakowaniu | 200 | op. | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0
| RAZEM: | x | x | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0

## Zadanie 13 - worki do moczu
| Zadanie nr: | 13
| Temat: | Worki do zbiórki moczu, zestawy do lewatywy
L.p. | Nazwa | ilość na 24 miesiące | Jednostka miary | Wielkość opakowania zbiorczego | Cena netto za 1 szt. | Cena brutto za 1 szt. | Cena netto 1 opak. | Cena brutto 1 opak. | Wartość netto | Stawka VAT | Kwota VAT | Wartość brutto | Nr katalogowy / producent
Worki do dobowej zbiórki moczu, wykonane z medycznego PCV. Bez lateksowe. Wyposażony w zastawkę antyrefluksyjną z zaworem spustowym i malejącą czytelną skalą. Łącznik schodkowy. Produkt sterylny, do jednorazowego użytku. Produkt pakowany pojedynczo w opakowanie foliowe, sterylny.Pojemność: 2L.
1 | Worki do zbiórki moczu | 10000 | szt. | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0
| RAZEM: | x | x | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0
Wieszak do worków na mocz. Wykonane z mocnedgo i trwałego tworzywa sztucznego. Wyposażone w specjalne umocowanie zapobiegające załamywaniu się drenu. Pasujący do okragłych i kwadratowych ram łożek.
2 | Plastikowy wieszak do worka na mocz | 200 | szt. | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0
| RAZEM: | x | x | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0
Zestaw do lewatywy. Jałowy materiał gotowy do natychmiastowego zastosowania. Zestaw powinien zawierać minimum: - worek do lewatywy co najmniej 1000ml z miękką końcówką - włókninowy podkład 40x50cm, - saszetka ze środkiem myjącym.
3 | Zestaw do lewatywy | 400 | szt. | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0
| RAZEM: | x | x | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0

## Zadanie 14 - przedłużacz do pom
| Zadanie nr: | 14
| Temat: | Przedłużacze do pomp infuzyjnych
L.p. | Nazwa | ilość na 24 miesiące | Jednostka miary | Wielkość opakowania zbiorczego | Cena netto za 1 szt. | Cena brutto za 1 szt. | Cena netto 1 opak. | Cena brutto 1 opak. | Wartość netto | Stawka VAT | Kwota VAT | Wartość brutto | Nr katalogowy / producent
Wyrób sterylny przeznaczony jest do terapii infuzyjnej w celu przedłużenia linii infuzyjnej. Długość drenu 150 cm, średnica zewnętrzna 2,4 mm, średnica wewnętrzna 1,24 mm. Zakończenia typu Luer-Lock – męski i żeński. Materiał: PVC bez lateksu i ftalanów. Materiał użytku jednorazowego. Do leków światłoczułych. Niepirogenny, nietoksyczny, sterylizowany tlenkiem etylenu. Pakowany w pojedynczy blister, papier-folia.
1 | Przedłużacze do pomp infuzyjnych | 600 | szt. | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0
| RAZEM: | x | x | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0

## Zadanie 15 - igły do termolezji
| Zadanie nr: | 15
| Temat: | Materiały jednorazowe do zabiegów termolezyjnych
L.p. | Nazwa | ilość na 24 miesiące | Jednostka miary | Wielkość opakowania zbiorczego | Cena netto za 1 szt. | Cena brutto za 1 szt. | Cena netto 1 opak. | Cena brutto 1 opak. | Wartość netto | Stawka VAT | Kwota VAT | Wartość brutto | Nr katalogowy / producent
Igły do zabiegów termolezji.
1 | Igła do termolezji, prosta, z ergonomicznym uchwytem wraz oznaczeniem rozmiaru igły na uchwycie w G i mm, w rozmiarze 20G x 142mm, aktywna końcówka 10mm | 500 | szt. | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0
2 | Igła do termolezji, prosta, z ergonomicznym uchwytem wraz oznaczeniem rozmiaru igły w G i mm na uchwycie, w rozmiarze 22Gx 98,6mm aktywna końcówka 10mm | 2500 | szt. | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0
| RAZEM: | x | x | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0
Igła Tuohy z metalowym mandrynem i skrzydełkami, z oznaczeniami głębokości co 1 cm, z informacją o rozmiarze igły na uchwycie.
3 | 18G x 90 mm (1,30 mm x 31/2") | 500 | szt. | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0
| RAZEM: | x | x | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0
Igła do wykonywania blokad obwodowych w rozmiarze 22G x 80mm widoczna w USG. Elementy echogeniczne wtłoczone w powierznię igły, tworzące strukturę trzech płaszczyzn, stykających się pod kątem 90o, umożliwiające odbicie wiązki ultrasonograficznej od trzech powierzni, co gwarantuje widoczność końcówki igły również pod dużym kątem wprowadzania. Stryktura echogeniczna rozmieszczona równomiernie ( 360o) wokół igły, na pierwszych 20mm. Elastyczny dren do podawania leku zakończony złączem LuerLock.
4 | 22 G x 80 mm (0,70 mm x 3 1/4") | 100 | szt. | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0
| RAZEM: | x | x | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0
Strzykawka L.O.R. wkręcana 10ml stosowana do zabiegów termolezyjnych
5 | Strzykawka L.O.R. | 320 | szt. | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0
| RAZEM: | x | x | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0

## Zadanie 16 -Osłona na przewod
| Zadanie nr: | 16
| Temat: | Osłona na przewody
L.p. | Nazwa | ilość na 24 miesiące | Jednostka miary | Wielkość opakowania zbiorczego | Cena netto za 1 szt. | Cena brutto za 1 szt. | Cena netto 1 opak. | Cena brutto 1 opak. | Wartość netto | Stawka VAT | Kwota VAT | Wartość brutto | Nr katalogowy / producent
Sterylna osłona na przewody ( Tubus ) – wykonana z folii PE o dużej wytrzymałości mechanicznej na rozerwanie z taśmą do mocowania na końcach. Rozwijana teleskopowo. Rozmiar minimum 14 x 250 cm.
1 | Sterylna osłona na przewody | 1000 | szt. | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0
| RAZEM: | x | x | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0

## Zadanie 17 - osłona na USG
| Zadanie nr: | 17
| Temat: | Osłona na głowicę USG
L.p. | Nazwa | ilość na 24 miesiące | Jednostka miary | Wielkość opakowania zbiorczego | Cena netto za 1 szt. | Cena brutto za 1 szt. | Cena netto 1 opak. | Cena brutto 1 opak. | Wartość netto | Stawka VAT | Kwota VAT | Wartość brutto | Nr katalogowy / producent
Osłonki (minimalne wymiary: średnica 28mm, długość 21cm) na głowice transrektalne, transwaginalne / endorektalne USG. Jednorazowe, pakowane pojedynczo. Osłonki z naturalnego lateksu. Bez zbiorniczka.
1 | Osłonki nawilżane | 100 | op. | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0
| RAZEM: | x | x | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0

## Zadanie 18 - Papier do EKG, KTG
| Zadanie nr: | 18
| Temat: | Papier do EKG, KTG, USG
L.p. | Nazwa | ilość na 24 miesiące | Jednostka miary | Wielkość opakowania zbiorczego | Cena netto za 1 szt. | Cena brutto za 1 szt. | Cena netto 1 opak. | Cena brutto 1 opak. | Wartość netto | Stawka VAT | Kwota VAT | Wartość brutto | Nr katalogowy / producent
Papier termiczny, do aparatu EKG, charakterystyka powierzchni papieru: nadruk w postaci czerwonej kratki.
1 | Papier EKG 60x25 | 100 | szt. | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0
2 | Papier EKG 112x25 | 400 | szt. | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0
3 | Papier EKG 104x40 | 200 | szt. | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0
| RAZEM: | x | x | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0
Papier termiczny, do aparatu KTG BISTOS BT-350 Dual LCD, rozmiar 152 mm x 90 mm x 160, składanka, zapis termiczny, charakterystyka powierzchni papieru: nadruk w postaci czerwonej kratki. Papier nadrukowany w skali FHR 50 - 210 bpm.
4 | Papier do KTG | 100 | szt. | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0
| RAZEM: | x | x | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0
Termoczuły papier przeznaczony do czarno-białych videoprinterów firmy SONY
5 | Papier do videoprintera USG SONY UPP 110 HG, wymiary 110 mm x 18 m | 600 | szt. | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0
| RAZEM: | x | x | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0

## Zadanie 19 - podkłady jednorazo
| Zadanie nr: | 19
| Temat: | Podkłady, prześcieradła jednorazowe
L.p. | Nazwa | ilość na 24 miesiące | Jednostka miary | Wielkość opakowania zbiorczego | Cena netto za 1 szt. | Cena brutto za 1 szt. | Cena netto 1 opak. | Cena brutto 1 opak. | Wartość netto | Stawka VAT | Kwota VAT | Wartość brutto | Nr katalogowy / producent
Jednorazowy podkład papierowy w rolce, stosowany do zabezpieczania kozetki, wykonany z białej celulozy, perforacja co 50 cm.
1 | Podkład w rolce, szerokość 50 cm | 3000 | szt. | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0
2 | Podkład w rolce, szerokość 60 cm | 1200 | szt. | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0
| RAZEM: | x | x | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0
Prześcieradła jednorazowe, wzmacniane, trójwarstwowe.
3 | Prześcieradło jednorazowe 160 x 240 cm | 2000 | szt. | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0
| RAZEM: | x | x | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0

## Zadanie 19 A- Podkłady jednoraz
| Zadanie nr: | 19 A
| Temat: | Podkłady jednorazowe podfoliowane
L.p. | Nazwa | ilość na 24 miesiące | Jednostka miary | Wielkość opakowania zbiorczego | Cena netto za 1 szt. | Cena brutto za 1 szt. | Cena netto 1 opak. | Cena brutto 1 opak. | Wartość netto | Stawka VAT | Kwota VAT | Wartość brutto | Nr katalogowy / producent
Jednorazowy podkład w rolce, wykonany z dwóch warstw celulozy, podfoliowany. W kolorze niebieskim, perforacja co 50 cm.
1 | Podkład w rolce szerokość 50cm podfoliowany | 1400 | szt. | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0
2 | Podkład w rolce 33cm x 50cm | 200 | szt. | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0
| RAZEM: | x | x | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0

## Zadanie 20 - Fartuchy
| Zadanie nr: | 20
| Temat: | Fartuchy, ubrania chirurgiczne
L.p. | Nazwa | ilość na 24 miesiące | Jednostka miary | Wielkość opakowania zbiorczego | Cena netto za 1 szt. | Cena brutto za 1 szt. | Cena netto 1 opak. | Cena brutto 1 opak. | Wartość netto | Stawka VAT | Kwota VAT | Wartość brutto | Nr katalogowy / producent
Jednorazowy jałowy fartuch chirurgiczny.Wykonany z włókniny SMMS. Min. trzy warstwowe. Rękaw zakończony elastycznym 10cm mankietem z dzianiny. Tylne części fartucha zachodzą na siebie.Troki umieszczone w specjalnym kartoniku umożliwiające zawiązanie ich zgodnie z procedurami postępowania aseptycznego. Przeznaczenie fartucha – standardowe zabiegi chirurgiczne z małą i średnią ilością płynów. Fartuch pakowany dodatkowo w papier krepowy. Wewnątrz opakowania dwa ręczniki. Rozmiary: S, M, L, XL, XXL
1 | Fartuch chirurgiczny standardowy | 3000 | szt. | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0
| RAZEM: | x | x | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0
Jednorazowy, jałowy fartuch chirurgiczny dodatkowo wzmocniony w części przedniej i rękawach. Wymagania: - zgodne z normą EN 13795 - zapinany na rzep na szyi i wiązany w pasie na troki - nieprzepuszczalne dla penetracji płynów - odporne na przedziurawienie i przedarcie ( na sucho i mokro) - wykonane z materiału nietkanego przepuszczającego powietrze - całkowicie zakrywający plecy - wiązany z boku lub z tyłu - mankiety długie ściśle przylegające do skóry w okolicy nadgarstka, minimum 10cm - pakowane w opakowanie papierowo- foliowe, wewnątrz w papier ochronny z serwetką do osuszania rąk - rozmiary:L, XL, XXL - min. trzy warstwy
2 | Fartuchy chirurgiczne wzmacniane | 100 | szt. | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0
| RAZEM: | x | x | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0
Jednorazowy, niejałowy komplet chirurgiczny: spodnie, bluza. Nogawki spodni bez ściągaczy. Wycięcie pod szyją w kształcie V. Na dole bluzy kieszeń. Komplet wykonany z miękkiej włókniny, nieprześwitujący. Rozmiary: S, M, L, XL, XXL
3 | Komplet chirurgiczny | 2000 | szt. | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0
| RAZEM: | x | x | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0

## Zadanie 20 A - Czepki med.
| Zadanie nr: | 20 A
| Temat: | Czepki medyczne
L.p. | Nazwa | ilość na 24 miesiące | Jednostka miary | Wielkość opakowania zbiorczego | Cena netto za 1 szt. | Cena brutto za 1 szt. | Cena netto 1 opak. | Cena brutto 1 opak. | Wartość netto | Stawka VAT | Kwota VAT | Wartość brutto | Nr katalogowy / producent
Czepki medyczne. Czepek okrągły, w kształcie beretu. Pakowane w karton. Wykonane z polipropylenu. Sposób mocowania: gumka. Rozmiar uniwersalny. Gramatura min. 14 g/m2
1 | Czepki medyczne | 200 | op | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0
| RAZEM: | x | x | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0

## Zadanie 20 B-Maski chirurg
| Zadanie nr: | 20 B
| Temat: | Czepki medyczne, maseczki chirurgiczne
L.p. | Nazwa | ilość na 24 miesiące | Jednostka miary | Wielkość opakowania zbiorczego | Cena netto za 1 szt. | Cena brutto za 1 szt. | Cena netto 1 opak. | Cena brutto 1 opak. | Wartość netto | Stawka VAT | Kwota VAT | Wartość brutto | Nr katalogowy / producent
Maseczki chirurgiczne. Z gumkami zakładanymi na uszy. Jednorazowego użytku. Niejałowe. Wykonane z włókniny. Niepylące. Pakowane po 50szt w opakowaniu. Zgodne z normą EN 14683:2019.
1 | Maseczka chirurgiczna z gumką | 20000 | op | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0
| RAZEM: | x | x | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0
Maseczki chirurgiczne. Z trokami do wiązania. Jednorazowego użytku. Niejałowe. Niepylące. Wykonane z włókniny. Pakowane po 50szt. w opakowaniu. Zgodne z normą EN 14683:2019.
2 | Maseczka chirurgiczna z trokami | 100 | op | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0
| RAZEM: | x | x | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0

## Zadanie 21 - serwety operacyjne
| Zadanie nr: | 21
| Temat: | Serwety operacyjne
L.p. | Nazwa | ilość na 24 miesiące | Jednostka miary | Wielkość opakowania zbiorczego | Cena netto za 1 szt. | Cena brutto za 1 szt. | Cena netto 1 opak. | Cena brutto 1 opak. | Wartość netto | Stawka VAT | Kwota VAT | Wartość brutto | Nr katalogowy / producent
Serwety jałowe, nieprzylepne, pakowane w sposób gwarantujący aseptyczny sposób aplikacji. Wymagania: - materiał spełniający wymogi EN 13795-1 - minimum trzywarstwowe, o minimalnej gramaturze 55 – 60 g/m2 - nie zawierające celulozy - nie pylące - wykonane z absorbcyjnej włókniny barierowej, - odporne na penetrację płynów oraz na przedziurawienie i przedarcie (na mokro i sucho) - posiadające oznaczenie CE - pakowane w opakowanie papierowo- foliowe, I klasa palności
1 | Serweta 50 x 60 cm | 500 | szt. | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0
2 | Serweta 75 x 75 cm | 1000 | szt. | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0
3 | Serweta 75 x 90 cm | 7000 | szt. | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0
4 | Serweta 90 x 100 cm | 2000 | szt. | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0
| RAZEM: | x | x | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0
Serweta jałowa z otworem, samoprzylepna, z możliwością dostosowania średnicy otworu (regulacja), pakowana w sposób gwarantujący aseptyczny sposób aplikacji. Wymagania: - materiał spełniający wymogi EN 13795-1 - minimum trzywarstwowe o minimalnej gramaturze 55 – 60 g/m2 - nie zawierające celulozy - nie pylące - z klejem umożliwiającym repozycję - wykonane z absorbcyjnej włókniny barierowej, - odporne na penetrację płynów oraz na przedziurawienie i przedarcie (na mokro i sucho) - posiadające oznaczenie CE - pakowane w opakowanie papierowo- foliowe, I klasa palności
5 | Serweta 50 x 60 cm | 200 | szt. | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0
6 | Serweta 75 x 90 cm | 200 | szt. | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0
| RAZEM: | x | x | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0
Serweta jałowa z otworem, samoprzylepna, pakowana w sposób gwarantujący aseptyczny sposób aplikacji. Wymagania: - materiał spełniający wymogi EN 13795-1 - minimum trzywarstwowe o minimalnej gramaturze 55 – 60 g/m2 - nie zawierające celulozy - nie pylące - z klejem umożliwiającym repozycję - wykonane z absorbcyjnej włókniny barierowej, - odporne na penetrację płynów oraz na przedziurawienie i przedarcie (na mokro i sucho) - posiadające oznaczenie CE - pakowane w opakowanie papierowo- foliowe, I klasa palności - otwór o średnicy 8cm
7 | Serweta 50 x 60 cm | 200 | szt. | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0
8 | Serweta 75 x 90 cm | 200 | szt. | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0
| RAZEM: | x | x | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0

## Zadanie 22 - aparaty infuzyjne
| Zadanie nr: | 22
| Temat: | Przyrząd do przetaczania
L.p. | Nazwa | ilość na 24 miesiące | Jednostka miary | Wielkość opakowania zbiorczego | Cena netto za 1 szt. | Cena brutto za 1 szt. | Cena netto 1 opak. | Cena brutto 1 opak. | Wartość netto | Stawka VAT | Kwota VAT | Wartość brutto | Nr katalogowy / producent
Przyrząd do przetaczania płynów infuzyjunych typu IS. Wymagania: - jednorazowego użytku, jałowy, pakowany pojedynczo, - igła biorcza dwukanałowa o odpowiedniej ostrości z kryzą ograniczającą, - osłonka igły biorczej, - uniwersalne zakończenie typu Luer Lock, - zakończenie stożkowe, - osłonka zakończenia luer-lock - opakowanie jednostkowe typu blister-pack, - komora kroplowa 20 kropli = 1 ml ± 0,1 ml, - dren medyczny o długości 150 cm, - zaciskacz rolkowy, - rolka zaciskacza,
1 | Przyrząd do przetaczania płynów infuzyjnych | 24000 | szt. | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0
| RAZEM: | x | x | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0
Przyrząd do przetoczeń krwi i jej preparatów metodą grawitacyjną (typ TS). Bez ftalanów, sterylizowany tlenkiem etylenu. Skład: - igła biorcza dwukanałowa o odpowiedniej ostrości z kryzą ograniczającą, - osłonka igły biorczej, - hydrofobowy, przeciwbakteryjny filtr powietrza, - filtr krwi o wielkości oczek 200 µm, - elastyczna komora kroplowa 20 kropli = 1ml ± 0,1ml, - aktywna powierzchnia filtracyjna min. 15 cm², - zaciskacz rolkowy, - rolka zaciskacza, - dren medyczny o długości 150 cm, - łącznik stożkowy luer-lock, - osłonka łącznika luer-lock.
2 | Aparat do przetaczania krwi | 2000 | szt. | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0
| RAZEM: | x | x | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0

## Zadanie 23 - nici chirurgiczne
| Zadanie nr: | 23
| Temat: | Nici chirurgiczne
L.p. | Rozmiar | Długość nici (cm) | Długość igły (mm) | Wycinek koła | Rodzaj ostrza | ilość na 24 miesiące | Jednostka miary | Wielkość opakowania zbiorczego | Cena netto za 1 op. | Cena brutto za 1 op. | Wartość netto | Stawka VAT | Kwota VAT | Wartość brutto | Nr katalogowy / producent
Sterylne, syntetyczne, monofilamentowe, poliamidowe, niewchłanialne nici chirurgiczne. Nić jednowłóknowa niebieska lub czarna. Sterylizowana tlenkiem etylenu z igłą ze stali szlachetnej, połączona nitką w sposób autraumatyczny. Spełniająca wymogi dyrektywy 93/EWG dotyczącej wyrobów medycznych. Pełna identyfikacja szwsu na każdym etapie otwarcia opakowania (nazwa handlowa, długość i grubość nitki, przekrój i krzywizna igły). Data ważności na zewnętrznym opakowaniu sterylizacyjnym.
1 | 1 | 75 | 39 | 3/8 | odwrotnie tnące | 40 | op. |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
2 | 0 | 75 | 39 | 3/8 | odwrotnie tnące | 10 | op. |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
3 | 2/0 | 75 | 24 | 3/8 | odwrotnie tnące | 10 | op. |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
4 | 2/0 | 75 | 30 | 3/8 | odwrotnie tnące | 10 | op. |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
5 | 2/0 | 75 | 39 | 3/8 | odwrotnie tnące | 40 | op. |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
6 | 3/0 | 75 | 16 | 3/8 | odwrotnie tnące | 240 | op. |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
7 | 3/0 | 45 | 24 | 3/8 | odwrotnie tnące | 200 | op. |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
8 | 3/0 | 75 | 24 | 3/8 | odwrotnie tnące | 10 | op. |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
9 | 3/0 | 75 | 39 | 3/8 | odwrotnie tnące | 80 | op. |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
10 | 4/0 | 75 | 16 | 3/8 | odwrotnie tnące | 80 | op. |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
11 | 4/0 | 45 | 19 | 3/8 | odwrotnie tnące | 160 | op. |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
12 | 4/0 | 45 | 24 | 3/8 | odwrotnie tnące | 10 | op. |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
13 | 5/0 | 75 | 19 | 3/8 | odwrotnie tnące | 340 | op. |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
14 | 5/0 | 45 | 16 | 3/8 | odwrotnie tnące | 80 | op. |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
15 | 6/0 | 45 | 16 | 3/8 | odwrotnie tnące | 10 | op. |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
| RAZEM: | x | x |  |  | 1320 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0

## Zadanie 24 - nici chirurgiczne
| Zadanie nr: | 24
| Temat: | Nici chirurgiczne
L.p. | Rozmiar | Długość nici (cm) | Długość igły (mm) | Wycinek koła | Rodzaj ostrza | ilość na 24 miesiące | Jednostka miary | Wielkość opakowania zbiorczego | Cena netto za 1 op. | Cena brutto za 1 op. | Wartość netto | Stawka VAT | Kwota VAT | Wartość brutto | Nr katalogowy / producent
Syntetyczna, wchłanialna, jednowłóknowa, sterylna nić chirurgiczna. Wykonana z polimeru poli-p-dioksanonu, fioletowa, ulegająca rozkładowi przez hydrolizę na kwas (2-hydroksyeoksy)octowy. Podtrzymywanie tkankowe 70-80% po ok. dwóch tygodniach, ok. 50-70% po 4 tygodniach. Wchłanianie 180-210 dni. Sterylizowana tlenkiem etylenu. Pojedyncze aluminiowe opakowanie sterylizacyjne, pełna identyfikacja szwu na każdym etapie otwarcia nitki (nazwa handlowa, długość i grubość nitki, długość, przekrój i krzywizna igły). Rozmiar w zależności od potrzeb zamawiającego.
1 | 1 | 90 | 36 | 1/2 | okrągłe | 40 | op. |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
2 | 0 | 70 | 36 | 1/2 | okrągłe | 40 | op. |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
3 | 2/0 | 70 | 27 | 1/2 | okrągłe | 40 | op. |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
4 | 2/0 | 70 | 36 | 1/2 | okrągłe | 40 | op. |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
5 | 3/0 | 70 | 30 | 1/2 | okrągłe | 40 | op. |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
| RAZEM: | x | x |  |  | 200 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0

## Zadanie 25 - nici chirurgiczne
| Zadanie nr: | 25
| Temat: | Nici chirurgiczne
L.p. | Rozmiar | Długość nici (cm) | Długość igły (mm) | Wycinek koła | Rodzaj ostrza | ilość na 24 miesiące | Jednostka miary | Wielkość opakowania zbiorczego | Cena netto za 1 op. | Cena brutto za 1 op. | Wartość netto | Stawka VAT | Kwota VAT | Wartość brutto | Nr katalogowy / producent
Syntetyczna, wchłanialna, pleciona nić chirurgiczna, wykonana z homopolimeru kwasu glikolowego, powlekana stearynianem wapnia i polikaprolatem.Połączona z igłą ze stali szlachetnej w sposób atraumatyczny. Ulegająca rozkładowi w organizmie przez hydrolize na kwas glikolowy. Podtrzymywanie tkankowe 50% po ok. 5-7 dni. Proces rozkładu zakończony po 42 dniach. Sterylizowana promieniami gamma. Pojedyncze aluminiowe opakowanie sterylizacyjne, pełna identyfikacja szwu na każdym etapie otwarcia nitki (nazwa handlowa, długość i grubość nitki, długość, przekrój i krzywizna igły). Rozmiar w zależności od potrzeb zamawiającego.
1 | 2/0 | 70 | 26 | 1/2 | okrągłe | 25 | op. |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
2 | 2/0 | 70 | 22 | 1/2 | okrągłe | 25 | op. |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
3 | 3/0 | 70 | 26 | 1/2 | okrągłe | 25 | op. |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
4 | 4/0 | 70 | 26 | 1/2 | okrągłe | 25 | op. |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
| RAZEM: | x | x |  |  | 100 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0

## Zadanie 26 - nici chirurgiczne
| Zadanie nr: | 26
| Temat: | Nici chirurgiczne
L.p. | Rozmiar | Długość nici (cm) | Długość igły (mm) | Wycinek koła | Rodzaj ostrza | ilość na 24 miesiące | Jednostka miary | Wielkość opakowania zbiorczego | Cena netto za 1 op. | Cena brutto za 1 op. | Wartość netto | Stawka VAT | Kwota VAT | Wartość brutto | Nr katalogowy / producent
Syntetyczna, wchłanialna, pleciona nić chirurgiczna, wykonana z homopolimeru kwasu glikolowego, powlekana stearynianem wapnia i polikaprolatem.Barwiona lub nie. Połączona z igłą ze stali szlachetnej w sposób atraumatyczny. Ulegająca rozkładowi w organizmie przez hydrolize na kwas glikolowy. Podtrzymywanie tkankowe 60-70% po ok. 14 dniach i 25-45% po 21 dniach. Proces rozkładu zakończony po 60-90 dniach. Sterylizowana promieniami gamma. Pojedyncze aluminiowe opakowanie sterylizacyjne, pełna identyfikacja szwu na każdym etapie otwarcia nitki (nazwa handlowa, długość i grubość nitki, długość, przekrój i krzywizna igły). Rozmiar w zależności od potrzeb zamawiającego.
1 | 3/0 | 50 | 22 | narta | odwrotnie tnąca | 40 | op. |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
2 | 0 | 90 | 36 | 1/2 | okrągłe | 40 | op. |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
3 | 3/0 | 70 | 25 | 3/8 | odwrotnie tnąca | 40 | op. |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
4 | 5/0 | 45 | 18 | 3/8 | odwrotnie tnąca | 40 | op. |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
5 | 4/0 | 45 | 18 | 3/ | odwrotnie tnąca z kosmetyczna o pięciu krawędziach tnących | 40 | op. |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
| RAZEM: | x | x |  |  | 200 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0

## Zadanie 27 - siatka przepuklin
| Zadanie nr: | 27
| Temat: | Siatka chirurgiczna przepuklinowa
L.p. | Nazwa | ilość na 24 miesiące | Jednostka miary | Wielkość opakowania zbiorczego | Cena netto za 1 szt. | Cena brutto za 1 szt. | Cena netto 1 opak. | Cena brutto 1 opak. | Wartość netto | Stawka VAT | Kwota VAT | Wartość brutto | Nr katalogowy / producent
Siatka przepuklinowa, monofilamentowa, polipropylenowa, bioobojętna, nietoksyczna, bostabilna, optymalnie dobrana pod względem porowatości. Z dużą elastycznością i wytrzymałością, odporna na rozciąganie i zrywanie.
1 | Siatka przepuklinowa rozmiar 80mm x 150mm | 1000 | szt. | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0
2 | Siatka przepuklinowa rozmiar 100mm x 150mm | 15 | szt. | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0
3 | Siatka przepuklinowa rozmiar 150mm x 150mm | 15 | szt. | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0
| RAZEM: | 1030 | x | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0

## Zadanie 28 - zgłębnik żołądkowy
| Zadanie nr: | 28
| Temat: | Zgłębnik żołądkowy
L.p. | Nazwa | ilość na 24 miesiące | Jednostka miary | Wielkość opakowania zbiorczego | Cena netto za 1 szt. | Cena brutto za 1 szt. | Cena netto 1 opak. | Cena brutto 1 opak. | Wartość netto | Stawka VAT | Kwota VAT | Wartość brutto | Nr katalogowy / producent
Zgłębnik żoładkowy. Materiał: 100% silikonu medycznego. Sterylny. Posiada znacznik głębokości (2020-0004) potwierdzający pozycję. Linia kontrastująca w RTG. Zwężona atraumatyczna końcówka ułatwiająca wprowadzanie. Sterylna zatyczka cewnikowa dołączona do każdego cewnika. Opakowanie papier-folia. Rozmiary w zależności od potrzeb Zamawiającego.
1 | Zgłębnik żołądkowy, rozmiary 12 -18 | 500 | szt. | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0
| RAZEM: | x | x | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0

## Zadanie 29 - Elektrody do EKG
| Zadanie nr: | 29
| Temat: | Elektrody EKG
L.p. | Nazwa | ilość na 24 miesiące | Jednostka miary | Wielkość opakowania zbiorczego | Cena netto za 1 szt. | Cena brutto za 1 szt. | Cena netto 1 opak. | Cena brutto 1 opak. | Wartość netto | Stawka VAT | Kwota VAT | Wartość brutto | Nr katalogowy / producent
Elektrody EKG. Samoprzylepne. Jednorazowego użytku. Czujniki pokryte zostały chlorkiem srebra. Wykonane z pianki polietylenowej i żelu stałego. Wodoszczelne. Wymiary: 45 x 42mm. Bezlateksowe.
1 | Elektrody EKG | 1000 | op. | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0
| RAZEM: | x | x | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0

## Zadanie 30 - błony RTG
| Zadanie nr: | 30
| Temat: | Błony RTG
L.p. | Nazwa | ilość na 24 miesiące | Jednostka miary | Wielkość opakowania zbiorczego | Cena netto za 1 szt. | Cena brutto za 1 szt. | Cena netto 1 opak. | Cena brutto 1 opak. | Wartość netto | Stawka VAT | Kwota VAT | Wartość brutto | Nr katalogowy / producent
Błony mammograficzne zielonolczułe HDRC+, do aparatu 300 Nova Siemens
1 | Błona 18 x 24 cm | 40 | op. | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0
2 | Błona 24 x 30 cm | 40 | op.
| RAZEM: | 80 | x | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0

## Zadanie 31 - odczynniki RTG
| Zadanie nr: | 31
| Temat: | Odczynniki RTG
L.p. | Nazwa | ilość na 24 miesiące | Jednostka miary | Wielkość opakowania zbiorczego | Cena netto za 1 szt. | Cena brutto za 1 szt. | Cena netto 1 opak. | Cena brutto 1 opak. | Wartość netto | Stawka VAT | Kwota VAT | Wartość brutto | Nr katalogowy / producent
Utrwalacz do filmów rentgenowskich. Koncentrat do wywoływarek ręcznych i półautomatycznych. Pojemność butelki 1l., do aparatu 300 Nova Siemens
1 | Utrwalacz | 40 | szt. | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0
| RAZEM: | x | x | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0
Wywoływacz do filmów rentgenowskich. Koncentrat do wywoływarek ręcznych i półautomatycznych. Pojemność butelki 1l., do aparatu 300 Nova Siemens
2 | Wywoływacz | 40 | szt. | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0
| RAZEM: | x | x | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0

## Zadanie 32 - obłożenia chirurgi
| Zadanie nr: | 32
| Temat: | Obłożenia chirurgiczne
L.p. | Nazwa | ilość na 24 miesiące | Jednostka miary | Wielkość opakowania zbiorczego | Cena netto za 1 szt. | Cena brutto za 1 szt. | Cena netto 1 opak. | Cena brutto 1 opak. | Wartość netto | Stawka VAT | Kwota VAT | Wartość brutto | Nr katalogowy / producent
Pokrowiec jałowy na stolik Mayo. Z dwóch warstw. Rozwijana teleskopowo. Włókninowa warstwa na górze, foliowa część spodnia. Sterylna. Wyrób jednorazowego użytku w kolorze niebieskim, w kształcie prostokąta o wymiarach min. 145cm x 80cm.
1 | Pokrowiec na stolik Mayo | 100 | szt. | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0
| RAZEM: | x | x | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0
Zestaw do artroskopii: jedna serweta z otworem na nogę i workiem na płyn min. 320 x 240 cm, jedna serweta na stół do narzędzi min. 190x150 cm, jeden worek na stolik Mayo, jedna osłona na nogę min. 75 x 37 cm, dwa ręczniki do rąk min. 40 x 20 cm, dwie taśmy klejące min. 50 x 9 cm.
2 | Zestaw artroskopowy | 800 | op | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0
| RAZEM: | x | x | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0
Zestaw operacyjny dłoni i stopy: jedna serweta z dziurą min. 300 x 240 cm, jedna serweta min. 190 x 150 cm, jeden worek na stolik Mayo 145 x 80 cm, dwa ręczniki do rąk min. 40 x 20 cm.
3 | Zestaw operacyjny dłoń/stopa | 400 | op | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0
| RAZEM: | x | x | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0

## Zadanie 32 A - Zestaw chirurgic
| Zadanie nr: | 32 A
| Temat: | Zestaw chirurgiczny uniwersalny
L.p. | Nazwa | ilość na 24 miesiące | Jednostka miary | Wielkość opakowania zbiorczego | Cena netto za 1 szt. | Cena brutto za 1 szt. | Cena netto 1 opak. | Cena brutto 1 opak. | Wartość netto | Stawka VAT | Kwota VAT | Wartość brutto | Nr katalogowy / producent
Zestaw chirurgiczny uniwersalny: serweta z przylepcem (góra-dół) min. 240 x 150 cm, jedna serweta z przylepcem (góra-dół) min. 190 x 150 cm, serweta na stół do narzędzi min. 180 x 70 cm, worek na stolik Mayo min. 145 x 80 cm, dwie serwety boczne z przylepcem min. 90 x 70 cm, jedna taśma przylepna min. 50 x 9 cm oraz dwa ręczniki do rąk min. 40 x 20 cm.
1 | Zestaw uniwersalny | 1600 | op | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0
| RAZEM: | x | x | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0

## Zadanie 33 - Materiały sanitarn
| Zadanie nr: | 33
| Temat: | Materiały sanitarne
L.p. | Nazwa | ilość na 24 miesiące | Jednostka miary | Wielkość opakowania zbiorczego | Cena netto za 1 szt. | Cena brutto za 1 szt. | Cena netto 1 opak. | Cena brutto 1 opak. | Wartość netto | Stawka VAT | Kwota VAT | Wartość brutto | Nr katalogowy / producent
Basen sanitarny jednorazowy, wykonany z pulpy celulozowej, odporny na przeciekanie, pojemność 1,8 - 2,2 l, tradycyjny, bez pokrywki, klasa I wyrobu medycznego.
1 | Basen sanitarny celulozowy | 600 | szt. | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0
| RAZEM: | x | x | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0
Kaczka jednorazowa, męska/damska, wykonana z pulpy celulozowej. Pojemność minimalna: 875 ml, z zatyczką uniemożliwiającą wylanie się płynów. Przesiąkalność minimalna: 4h.
2 | Kaczka jednorazowa | 300 | szt. | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0
| RAZEM: | x | x | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0
Jednorazowa nerka medyczna. Wykonan z pulpy celulozowej. Pojemność minimalna: 500 ml. Długość minimalna: 20 cm. Przesiąkalność (minimalna): 4 godziny.
3 | Nerka jednorazowa | 2000 | szt. | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0
| RAZEM: | x | x | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0

## Zadanie 34 - Ochraniacze na obu
| Zadanie nr: | 34
| Temat: | Ochraniacze na obuwie
L.p. | Nazwa | ilość na 24 miesiące | Jednostka miary | Wielkość opakowania zbiorczego | Cena netto za 1 szt. | Cena brutto za 1 szt. | Cena netto 1 opak. | Cena brutto 1 opak. | Wartość netto | Stawka VAT | Kwota VAT | Wartość brutto | Nr katalogowy / producent
Jednorazowe ochraniacze foliowe na buty z folii LDPE. Całkowicie nieprzemakalne, antyelektrostatyczne, mocowanie za pomocą gumki. Pakowane po 100szt.
1 | Ochraniacze na buty | 400 | op | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0
| RAZEM: | x | x | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0

## Zadanie 35 - Kieliszki na leki
| Zadanie nr: | 35
| Temat: | Kieliszki na leki
L.p. | Nazwa | ilość na 24 miesiące | Jednostka miary | Wielkość opakowania zbiorczego | Cena netto za 1 szt. | Cena brutto za 1 szt. | Cena netto 1 opak. | Cena brutto 1 opak. | Wartość netto | Stawka VAT | Kwota VAT | Wartość brutto | Nr katalogowy / producent
Kieliszki jednorazowe na leki. Wykonane z tworzywa sztucznego, bez pokrywki. Pojemność minimalna: 30 ml, z miarką.
1 | Kieliszki na leki | 2000 | op | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0
| RAZEM: | x | x | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0

## Zadanie 36 - Fartuch fizelinowy
| Zadanie nr: | 36
| Temat: | Fartuch fizelinowy
L.p. | Nazwa | ilość na 24 miesiące | Jednostka miary | Wielkość opakowania zbiorczego | Cena netto za 1 szt. | Cena brutto za 1 szt. | Cena netto 1 opak. | Cena brutto 1 opak. | Wartość netto | Stawka VAT | Kwota VAT | Wartość brutto | Nr katalogowy / producent
Jednorazowy fartuch flizelinowy, niejałowy. Wiązany na troki, rękawy na gumce lub z mankietem. Grubość min. 40g/m2.
1 | Fartuch fizelinowy | 20000 | szt. | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0
| RAZEM: | x | x | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0

## Zadanie 37- opaska pacjenta
| Zadanie nr: | 37
| Temat: | Opaska pacjenta
L.p. | Nazwa | ilość na 24 miesiące | Jednostka miary | Wielkość opakowania zbiorczego | Cena netto za 1 szt. | Cena brutto za 1 szt. | Cena netto 1 opak. | Cena brutto 1 opak. | Wartość netto | Stawka VAT | Kwota VAT | Wartość brutto | Nr katalogowy / producent
Winylowe opaski na rękę, antyalergiczne. Zakładana na rękę, regulowana bransoleta zapinana na zatrzask. Specjalna konstrukcja plastikowej zapinki uniemożliwiąca rozpięcie. Zdjęcie opaski następuje tylko po zerwaniu lub przecięciu paska. Pola zapisu: nazwisko, łóżko, płeć, data.
1 | Opaski identyfikacyjne na rękę | 1500 | szt. | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0
| RAZEM: | x | x | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0

## Zadanie 38 - Fartuch foliowy
| Zadanie nr: | 38
| Temat: | Fartuch foliowy
L.p. | Nazwa | ilość na 24 miesiące | Jednostka miary | Wielkość opakowania zbiorczego | Cena netto za 1 szt. | Cena brutto za 1 szt. | Cena netto 1 opak. | Cena brutto 1 opak. | Wartość netto | Stawka VAT | Kwota VAT | Wartość brutto | Nr katalogowy / producent
Fartuch foliowy. Rozmiar minimu 80 x 125 cm. Fartuch przedni wykonany z folii LDPE w technologii 50 mikronów. Pakowane po 100 szt.
1 | Fartuch foliowy długości 120cm | 1000 | szt. | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0
2 | Fartuch foliowy długości 180 cm | 500 | szt. | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0
| RAZEM: | x | x | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0

## Zadanie 39 - Czepki medyczne
| Zadanie nr: | 39
| Temat: | Czepek medyczny
L.p. | Nazwa | ilość na 24 miesiące | Jednostka miary | Wielkość opakowania zbiorczego | Cena netto za 1 szt. | Cena brutto za 1 szt. | Cena netto 1 opak. | Cena brutto 1 opak. | Wartość netto | Stawka VAT | Kwota VAT | Wartość brutto | Nr katalogowy / producent
Czepki medyczne, typu furażerka. Wykonany z włókniny wiskozowo-poliestrowej min. 28g/m2. Kolor: niebieski. Bez zawartości lateksu. Opakowanie: 100 szt.
1 | Czepek medyczny | 1000 | op | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0
| RAZEM: | x | x | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0

## Zadanie 40 - Koszula pacjenta
| Zadanie nr: | 40
| Temat: | Koszula pacjenta
L.p. | Nazwa | ilość na 24 miesiące | Jednostka miary | Wielkość opakowania zbiorczego | Cena netto za 1 szt. | Cena brutto za 1 szt. | Cena netto 1 opak. | Cena brutto 1 opak. | Wartość netto | Stawka VAT | Kwota VAT | Wartość brutto | Nr katalogowy / producent
Koszula pacjenta, włókninowa, z wycięciem Y, niejałowa. Wykonana z włókniny polipropylenowej o gramaturze min. 40g/m². Wkładana przez głowę, z krótkimi rękawami, przewiewna. Kolor granatowy. Nieprześwitująca. Rozmiar uniwersalny. Opakowanie zbiorcze: a'10 szt.
1 | Koszula pacjenta | 2500 | op | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0
| RAZEM: | x | x | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0

## Zadanie 41 - Spodnie do kolonos
| Zadanie nr: | 41
| Temat: | Spodnie do kolonoskopii
L.p. | Nazwa | ilość na 24 miesiące | Jednostka miary | Wielkość opakowania zbiorczego | Cena netto za 1 szt. | Cena brutto za 1 szt. | Cena netto 1 opak. | Cena brutto 1 opak. | Wartość netto | Stawka VAT | Kwota VAT | Wartość brutto | Nr katalogowy / producent
Spodenki do badań kolonoskopii. Wykonane z włókniny o gramaturze min. 40g/m². Nieprześwitujące. Z rozcięciem w tylnej części. Niesterylne. Jednorazowego użytku.
1 | Spodnie do kolonoskopii | 5000 | szt | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0
| RAZEM: | x | x | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0

## Zadanie 42 - Śliniaki
| Zadanie nr: | 42
| Temat: | Śliniaki
L.p. | Nazwa | ilość na 24 miesiące | Jednostka miary | Wielkość opakowania zbiorczego | Cena netto za 1 szt. | Cena brutto za 1 szt. | Cena netto 1 opak. | Cena brutto 1 opak. | Wartość netto | Stawka VAT | Kwota VAT | Wartość brutto | Nr katalogowy / producent
Śliniak stomatologiczny wykonany z jednowarstwowej bibułki i wzmocniony folią PE. Wiązany na troczki. W części dolnej kieszeń, w której gromadzą się zanieczyszczenia. Rozmiar śliniaka: 59 cm x 34,5 cm. Rozmiar kieszeni: 11 cm x 34,5 cm
1 | Śliniaki | 500 | op | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0
| RAZEM: | x | x | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0

## Zadanie 43- maszynki do golenia
| Zadanie nr: | 43
| Temat: | Maszynki do golenia
L.p. | Nazwa | ilość na 24 miesiące | Jednostka miary | Wielkość opakowania zbiorczego | Cena netto za 1 szt. | Cena brutto za 1 szt. | Cena netto 1 opak. | Cena brutto 1 opak. | Wartość netto | Stawka VAT | Kwota VAT | Wartość brutto | Nr katalogowy / producent
Maszynka do golenia, jednorazowa, karbowany uchwyt, pojedyncze ostrze wykonane ze stali nierdzewnej pokrytej platyną oraz teflonem. Każda sztuka zapakowana indywidualnie w osłonkę.
1 | Maszynki do golenia | 1200 | szt | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0
| RAZEM: | x | x | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0

## Zad. 44 -zestaw do inhalacji
| Zadanie nr: | 44
| Temat: | Zestawy do inhalacji
L.p. | Nazwa | ilość na 24 miesiące | Jednostka miary | Wielkość opakowania zbiorczego | Cena netto za 1 szt. | Cena brutto za 1 szt. | Cena netto 1 opak. | Cena brutto 1 opak. | Wartość netto | Stawka VAT | Kwota VAT | Wartość brutto | Nr katalogowy / producent
Zestaw do inhalacji. Z nebulizaztorem 15 ml. W skład wchodzi: ustnik, trójnik, dren 2,1 m. Do użytku z inhalatorami tłokowymi.
1 | Zestaw do inhalacji z ustnikiem | 100 | szt. | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0
| RAZEM: | x | x | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0
Zestaw do inhalacji. Maska aerozolowa dla dorosłych z nebulizatorem 15 ml i drenem 2,1m. Do użytku z inhalatorami tłokowymi. Z gumką mocującą.
2 | Zestaw do inhalacji z maską | 50 | szt. | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0
| RAZEM: | x | x | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0

## Zad 45 -maski do pod tlen
| Zadanie nr: | 45
| Temat: | Maski do podawania tlenu dla dorosłych
L.p. | Nazwa | ilość na 24 miesiące | Jednostka miary | Wielkość opakowania zbiorczego | Cena netto za 1 szt. | Cena brutto za 1 szt. | Cena netto 1 opak. | Cena brutto 1 opak. | Wartość netto | Stawka VAT | Kwota VAT | Wartość brutto | Nr katalogowy / producent
Maska do podawania tlenu dla dorosłych. Wykonana z nietoksycznego, przezroczystego PCV. Wyposażona w dren tlenowy o długości 2,1 m zakończony uniwersalnym łącznikiem. Pakowane pojedynczo. Z gumką mocującą. Posiada regulowaną blaszkę na nos. Rozmiar S, M, L.
1 | Maska do podawania tlenu | 1000 | szt. | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0
| RAZEM: | x | x | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0

## 46 -maski do ambu
| Zadanie nr: | 46
| Temat: | Maski do Ambu
L.p. | Nazwa | ilość na 24 miesiące | Jednostka miary | Wielkość opakowania zbiorczego | Cena netto za 1 szt. | Cena brutto za 1 szt. | Cena netto 1 opak. | Cena brutto 1 opak. | Wartość netto | Stawka VAT | Kwota VAT | Wartość brutto | Nr katalogowy / producent
Maska anestetyczna, nie zawierające PCV oraz szkodliwych ftalanów, przeźroczysta kopuła zapewniająca doskonałą widocznośc wykonana z polietylenu. Delikatny, miękki mankiet zapewniający dobre dopasowanie do warzy, wykonana z termoplastycznego elastomeru. Łatwa w utylizacji. W rozmiarach 3, 4, 5, 6.
1 | Maski Ambu | 400 | szt. | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0
| RAZEM: | x | x | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0

## Zadanie 47 - rurka ust-gard
| Zadanie nr: | 47
| Temat: | Rurki ustno-gardłowe
L.p. | Nazwa | ilość na 24 miesiące | Jednostka miary | Wielkość opakowania zbiorczego | Cena netto za 1 szt. | Cena brutto za 1 szt. | Cena netto 1 opak. | Cena brutto 1 opak. | Wartość netto | Stawka VAT | Kwota VAT | Wartość brutto | Nr katalogowy / producent
Rurka ustno-gardłowa. Sterylna. Zaokrąglone atraumatyczne brzegi. Gładkie wnętrze rurki. Rozmiary kodowane kolorami. Pojedynczo pakowane. Nylonowe zabezpieczenie przed przygryzieniem o kształcie ułatwiającym przechodzenie cewnika do odsysania. Wykonana z silikonowanego PCV – półprzezroczysta. W rozmiarach 2 -6, Rozmiary w zależności od potrzeb Zamawiającego.
1 | Rurka ustno-gardłowa | 500 | szt. | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0
| RAZEM: | x | x | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0

## Zadanie 48 - rurki tracheostomi
| Zadanie nr: | 48
| Temat: | Rurki tracheostomijne
L.p. | Nazwa | ilość na 24 miesiące | Jednostka miary | Wielkość opakowania zbiorczego | Cena netto za 1 szt. | Cena brutto za 1 szt. | Cena netto 1 opak. | Cena brutto 1 opak. | Wartość netto | Stawka VAT | Kwota VAT | Wartość brutto | Nr katalogowy / producent
Rurka tracheostomijna z mankietem soft seal z możliwością odsysania znad mankietu: wykonana z termoplastycznego PCV, który sprawia, że sztywność rurki jest wystarczająca do jej założenia, natomiast w temperaturze ciała miękknie dopasowując się do anatomii pacjenta, - sterylna, pakowana pojedynczo, opakowanie papier-folia, - możliwość pozostawienia rurki do 30 dni, - zawiera mankiet cienkościenny, niskociśnieniowy, - zawiera balonik kontrolny wskazujący wypełnienie mankietu z oznaczeniem śrenicy rurki, rodzaju i średnicy mankietu, -posiadająca linię RTG na całej długości rurki, - łącznik 15mm zgodny z ISO 5356-1, - elastyczny, przeźroczysty kołnierz z oznaczeniem rozmiaru i długości rurki, - stożkowe zakończenie rurki i zaoblony, samoblokujący się mandryn z otworem na prowadnicę Seldingera ułatwiającą założenie lub wymianę rurki, - w zestawie tasiemka do mocowania, - Rozmiary 6,5; 7; 7,5; 8; 8;5 ,9. Rozmiary w zależności od potrzeb Zamawiającego.
1 | Rurki tracheostomijne | 350 | szt. | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0
| RAZEM: | x | x | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0

## Zadanie 49- rurki int
| Zadanie nr: | 49
| Temat: | Rurki intubacyjne
L.p. | Nazwa | ilość na 24 miesiące | Jednostka miary | Wielkość opakowania zbiorczego | Cena netto za 1 szt. | Cena brutto za 1 szt. | Cena netto 1 opak. | Cena brutto 1 opak. | Wartość netto | Stawka VAT | Kwota VAT | Wartość brutto | Nr katalogowy / producent
Rurka intubacyjna z mankietem, sterylna, pakowana pojedynczo w opakowanie typu folia-papier. Rurka wykonana z miękkiego PVC, posiada znacznik RTG na całej długości rurki oraz boczny otwór Murphy’ego, skalowana co 1 cm. Rurka posiada niskociśnieniowy mankiet z kontrastującym balonikiem kontrolnym, znaczniki głębokości w postaci dwóch półpierścieni umożliwiające kontrolę położenia rurki oraz informację o rozmiarze rurki w czterech miejscach (na łączniku, baloniku kontrolnym oraz 2 na korpusie rurki). W rozmiarach 6-8. Rozmiary w zależności od potrzeb Zamawiającego.
1 | Rurki intubacyjne | 500 | szt. | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0
| RAZEM: | x | x | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0

## Zadanie 49A - Maski krtaniowa
| Zadanie nr: | 49 A
| Temat: | Maski krtaniowe
L.p. | Nazwa | ilość na 24 miesiące | Jednostka miary | Wielkość opakowania zbiorczego | Cena netto za 1 szt. | Cena brutto za 1 szt. | Cena netto 1 opak. | Cena brutto 1 opak. | Wartość netto | Stawka VAT | Kwota VAT | Wartość brutto | Nr katalogowy / producent
Maska krtaniowa, jednorazowa, sterylna. Pakowana pojedynczo w opakowanie typu folia-papier. W rozmiarach 3, 4, 5. Rozmiar w zależności od potrzeb Zamawiającego.
1 | Maska krtaniowa | 200 | szt. | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0
| RAZEM: | x | x | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0

## Zadanie - 50 zatyczki do cewnik
| Zadanie nr: | 50
| Temat: | Zatyczki do cewników
L.p. | Nazwa | ilość na 24 miesiące | Jednostka miary | Wielkość opakowania zbiorczego | Cena netto za 1 szt. | Cena brutto za 1 szt. | Cena netto 1 opak. | Cena brutto 1 opak. | Wartość netto | Stawka VAT | Kwota VAT | Wartość brutto | Nr katalogowy / producent
Zatyczki do cewników. Sterylne. Opakowanie: papier-folia. Rozmiar: uniwersalny. Zastosowanie do cewników: Tiemann, Nelaton, Foley oraz inne.
1 | Zatyczki do cewników | 1000 | szt. | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0
| RAZEM: | x | x | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0

## Zadanie - 51 wkłady do ssaka
| Zadanie nr: | 51
| Temat: | Jednorazowe wkłady do ssaka
L.p. | Nazwa | ilość na 24 miesiące | Jednostka miary | Wielkość opakowania zbiorczego | Cena netto za 1 szt. | Cena brutto za 1 szt. | Cena netto 1 opak. | Cena brutto 1 opak. | Wartość netto | Stawka VAT | Kwota VAT | Wartość brutto | Nr katalogowy / producent
Jednorazowy wkład do ssaka,kompatybilny z ssakiem lub systemem, workowy o pojemności 2000ml, kształt owalny z trwale dołączoną pokrywą do wkładu. Uszczelnianie automatyczne po włączeniu ssaka bez konieczności wciskania wkładu w kanister. Z zastawką hydrofobową, zapobiegającą wpływowi wydzieliny do źródła próżni. Posiada w pokrywie jednolity obrotowy króciec przyłączeniowy typu schodkowego o średnicy wewnętrznej min. 7mm. Nie zawiera polichlorku winylu (PCV). Opakowanie zbiorcze 24szt.
1 | Jednorazowe wkłady do ssaków | 3000 | szt | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0
| RAZEM: | x | x | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0

## Zadanie 52 -Art.higieniczne jed
| Zadanie nr: | 52
| Temat: | Artykuły higieniczne jednorazowe
L.p. | Nazwa | ilość na 24 miesiące | Jednostka miary | Wielkość opakowania zbiorczego | Cena netto za 1 szt. | Cena brutto za 1 szt. | Cena netto 1 opak. | Cena brutto 1 opak. | Wartość netto | Stawka VAT | Kwota VAT | Wartość brutto | Nr katalogowy / producent
Jednorazowe myjki, niepodfoliowane, z celulozy, do delikatnego i skutecznego oczyszczania skóry podopiecznego. Polecane do stosowania podczas oczyszczania skóry preparatami myjącymi bez użycia wody.
1 | Myjka jednorazowa, 50 szt. w opakowaniu | 800 | op. | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0
| RAZEM: | x | x | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0
Podkłady higieniczne stosowane jako dodatkowe zabezpieczenie przed zabrudzeniem pościeli i łóżka. Wkład chłonny z pulpy celulozowej, zwiększający chłonność. Folia zewnętrzna, dodatkowo chroniąca przed przeciekaniem i przemieszczaniem się podkładu. Wymiary: 90x60 cm. Podkłady o min.chłonności 1750ml.
2 | Podkłady jednorazowe, 30 szt. w opakowaniu | 800 | op. | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0
| RAZEM: | x | x | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0

## Zadanie 53 - pieluchomajtki
| Zadanie nr: | 53
| Temat: | Pieluchomajtki
L.p. | Nazwa | ilość na 24 miesiące | Jednostka miary | Wielkość opakowania zbiorczego | Cena netto za 1 szt. | Cena brutto za 1 szt. | Cena netto 1 opak. | Cena brutto 1 opak. | Wartość netto | Stawka VAT | Kwota VAT | Wartość brutto | Nr katalogowy / producent
Pieluchomajtki z pasem zapewniającym dopasowanie do ciała. System redukujący nieprzyjemne zapachy m.in. amoniaku. Wskaźnik wilgotności informujący o konieczności zmiany pieluchomajtki. Poziom chłonności oznaczony kolorem, informacje o rozmiarze i sposobie wkładania wyraźnie nadrukowane na produkcie i jego opakowaniu, co ułatwia identyfikację właściwego artykułu. Dodatkowe barierki ochronne, które zapewniają pacjentom dodatkową ochronę w każdej pozycji — stojącej, siedzącej i leżącej (falbanki zabezpieczające). Wewnętrzna warstwa chroniąca skórę przed wilgocią. Pieluchomajtki o chłonności: min. 1600 ml dla rozmiaru S, min.2200 ml dla rozmiaru M, min. 2500 ml dla rozmiaru L i XL. Rozmiary w zależności od potrzeb zamawiającego.
1 | Pieluchomajtki rozm. S | 50 | op. | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0
2 | Pieluchomajtki rozm. M | 100 | op. | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0
3 | Pieluchomajtki rozm. L | 100 | op. | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0
4 | Pieluchomajtki rozm. XL | 50 | op. | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0
| RAZEM: | 300 | x | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0

## Zadanie 54 -Pieluchomajtki XL
| Zadanie nr: | 54
| Temat: | Pieluchomajtki o zwiększonej chłonności
L.p. | Nazwa | ilość na 24 miesiące | Jednostka miary | Wielkość opakowania zbiorczego | Cena netto za 1 szt. | Cena brutto za 1 szt. | Cena netto 1 opak. | Cena brutto 1 opak. | Wartość netto | Stawka VAT | Kwota VAT | Wartość brutto | Nr katalogowy / producent
Pieluchomajtki z pasem zapewniającym dopasowanie do ciała - elastyczne przylepcorzepy umożliwiające wielokrotne zapinanie i odpiananie. Wykonane z materiału oddychającego (poza elementem mocującym) niezawierającego lateksu. System (superabsorbent) redukujący nieprzyjemne zapachy m.in. amoniaku. Wskaźnik wilgotności informujący o konieczności zmiany pieluchomajtki. Poziom chłonności oznaczony kolorem, informacje o rozmiarze i sposobie wkładania wyraźnie nadrukowane na produkcie i jego opakowaniu, co ułatwia identyfikację właściwego artykułu. Dodatkowe barierki ochronne, które zapewniają pacjentom dodatkową ochronę w każdej pozycji — stojącej, siedzącej i leżącej (falbanki zabezpieczające). Wewnętrzna warstwa chroniąca skórę przed wilgocią. Pieluchomajtki o chłonności: min.3100 ml dla rozmiaru XL. Rozmiary w zależności od potrzeb zamawiającego.
1 | Pieluchomajtki XL | 300 | op. | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0
| RAZEM: | x | x | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0

## Zadanie 55 - Nakłuwacze
| Zadanie nr: | 55
| Temat: | Nakłuwacze jednorazowe
L.p. | Nazwa | ilość na 24 miesiące | Jednostka miary | Wielkość opakowania zbiorczego | Cena netto za 1 szt. | Cena brutto za 1 szt. | Cena netto 1 opak. | Cena brutto 1 opak. | Wartość netto | Stawka VAT | Kwota VAT | Wartość brutto | Nr katalogowy / producent
Nakłuwacze jednorazowego użytku. Wyposażone w system wutomatycznego cofania igły. Predefiniowana głębokość nakłucia 1,5 mm. Posiadajace mechanizm zabezpieczjący igłę, chroniący przed przypadkowym skaleczeniem. Średnica igły 0,36 mm (28G). Szlif ostrza igły: 3-fasetkowy. Igła powleczona sylikonem. Opakowanie a'200 szt.
1 | Nakłuwacze jednorazowe | 200 | op. | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0
| RAZEM: | x | x | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0

## Zadanie 56 strzykawki 20ml
| Zadanie nr: | 56
| Temat: | Strzykawki 20 ml
L.p. | Nazwa | ilość na 24 miesiące | Jednostka miary | Cena netto za 1 op. | Cena brutto za 1 op. | Wartość netto | Stawka VAT | Kwota VAT | Wartość brutto | Nr katalogowy / producent
Strzykawka jałowa, dwuczęściowa, przezroczysta, z łatwo przesuwalnym tłokiem. Czytelna skala nominalna na cylindrze odpowiadająca pojemności strzykawki. Średnica tłoka 25 mm. Opakowanie jednostkowe typu blister (papier i przeźroczysta folia). Każda sztuka strzykawek oddzielona barierą perforowaną umożliwiającą pojedynczy pobór strzykawki. Opakowanie zbiorcze 'a 100 szt.
1 | 20 ml Luer-slip | 40 | op. |  |  | 0 |  | 0 | 0
| RAZEM: | x | x |  |  | 0 |  | 0 | 0

## Zadanie 57 - Pościel jednorazow
| Zadanie nr: | 57
| Temat: | Pościel jednorazowa
L.p. | Nazwa | ilość na 24 miesiące | Jednostka miary | Wielkość opakowania zbiorczego | Cena netto za 1 szt. | Cena brutto za 1 szt. | Cena netto 1 opak. | Cena brutto 1 opak. | Wartość netto | Stawka VAT | Kwota VAT | Wartość brutto | Nr katalogowy / producent
Pościel jednorazowego użytku w składzie: - poszewka na poduszkę: wykonana z włókniny polipropylenowej, gramatura minimum 56 g/m2, długość: 80-85 cm, szerokość: 70-75 cm - poszwa na kołdrę: wykonana z włókniny polipropylenowej, gramatura minimum 56 g/m2, długość: 250-150 cm, szerokość: 150-170 cm - prześcieradło: wykonana z włókniny polipropylenowej, gramatura minimum 56 g/m2, długość: 200-210 cm, szerokość: 150-170 cm Kolory: zielony i niebieski w zależności od potrzeb Zamawiającego.
1 | Pościel jednorazowa | 800 | kpl. | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0
| RAZEM: | x | x | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0

## Zadanie 58 - Materiały do respi
| Zadanie nr: | 58
| Temat: | Materiały jednorazowe do respiratora
L.p. | Nazwa | ilość na 24 miesiące | Jednostka miary | Wielkość opakowania zbiorczego | Cena netto za 1 szt. | Cena brutto za 1 szt. | Cena netto 1 opak. | Cena brutto 1 opak. | Wartość netto | Stawka VAT | Kwota VAT | Wartość brutto | Nr katalogowy / producent
Obwód pacjenta do respiratora, 22 mm, jednorazowy, nienagrzewany, jednotorowy, z pasywnym zaworem wydechowym i z filtrem antybakteryjnym, o długości minimum 190 cm, gotowy do użycia. Obwód wykonany bez użycia lateksu naturalnego ani ftalanów.
1 | Układ oddechowy | 240 | szt. | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0
| RAZEM: | x | x | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0
Filtr do osłony respiratora, zakres objętości oddechu 300-1500ml, skuteczność filtracji NaCl >99,8%, skuteczność filtracji bakterii >99,99%, skuteczność filtracji wirusów > 99,99%, objętość wewnętrzna 92ml, złącza 22F/22M, wewnątrz szklanej obudowy filtra znajduje się membrana wykonana z tkaniny z włókna szklanego, membrana jest plisowana, produkt pakowany pojedynczo, jałowy, folia-papier. Opakowanie 50szt.
2 | Filtry mechaniczne | 240 | szt. | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0
| RAZEM: | x | x | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0

## Zadanie 59 - Igła do znieczuleń
| Zadanie nr: | 59
| Temat: | Igła do znieczuleń
L.p. | Nazwa | ilość na 24 miesiące | Jednostka miary | Wielkość opakowania zbiorczego | Cena netto za 1 szt. | Cena brutto za 1 szt. | Cena netto 1 opak. | Cena brutto 1 opak. | Wartość netto | Stawka VAT | Kwota VAT | Wartość brutto | Nr katalogowy / producent
Jednorazowa igła biopsyjna rozmiar 22G dł. 20cm posiadająca w dystalnej części mandrynu kanał powietrzny wielkości 6mm zwiększający echogeniczność końcówki.
1 | Igła biopsyjna | 400 | szt. | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0
| RAZEM: | x | x | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0

## Zadanie 60-prep. do badań cytol
| Zadanie nr: | 60
| Temat: | Preparat do utrwalania badań cytologicznych
L.p. | Nazwa | ilość na 24 miesiące | Jednostka miary | Wielkość opakowania zbiorczego | Cena netto za 1 szt. | Cena brutto za 1 szt. | Cena netto 1 opak. | Cena brutto 1 opak. | Wartość netto | Stawka VAT | Kwota VAT | Wartość brutto | Nr katalogowy / producent
Utrwalacz do badań cytologicznych w areozolu, pojemność 150 - 200 ml.
1 | Utrwalacz do badań cytologicznych | 100 | szt. | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0
| RAZEM: | x | x | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0

## Zadanie 61- Pęseta jednoraz
| Zadanie nr: | 61
| Temat: | Pęseta jednorazowa
L.p. | Nazwa | ilość na 24 miesiące | Jednostka miary | Wielkość opakowania zbiorczego | Cena netto za 1 szt. | Cena brutto za 1 szt. | Cena netto 1 opak. | Cena brutto 1 opak. | Wartość netto | Stawka VAT | Kwota VAT | Wartość brutto | Nr katalogowy / producent
Pęseta anatomiczno-chirurgiczna, jednorazowego użytku. Długość 14 cm. Metalowa, posiadająca elementy antypoślizgowe. Sterylne, pakowane pojedynczo, papier-folia
1 | Pęseta anatomiczno-chirurgiczna | 500 | szt. | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0
| RAZEM: | x | x | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0

## Zadanie 62- Woda do tlenu
| Zadanie nr: | 62
| Temat: | Woda do inhalacji tlenem
L.p. | Nazwa | ilość na 24 miesiące | Jednostka miary | Wielkość opakowania zbiorczego | Cena netto za 1 szt. | Cena brutto za 1 szt. | Cena netto 1 opak. | Cena brutto 1 opak. | Wartość netto | Stawka VAT | Kwota VAT | Wartość brutto | Nr katalogowy / producent
Sterylna woda w nawilżaczu rezerwuarowym, stosowana do tlenoterapii. Zbiornik wykonany z polipropylenu, z wbudowanym portem pasującym do wszystkich adapterów i drenów tlenowych. Do pojemnika dołączony adapter. Pojemnik jednorazowy o pojemności 350ml.
1 | Woda do inhalacji tlenem | 450 | szt. | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0
| RAZEM: | x | x | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0

## Zadanie 63- Opaska
| Zadanie nr: | 63
| Temat: | Opaska do rurki tracheostomijnej
L.p. | Nazwa | ilość na 24 miesiące | Jednostka miary | Wielkość opakowania zbiorczego | Cena netto za 1 szt. | Cena brutto za 1 szt. | Cena netto 1 opak. | Cena brutto 1 opak. | Wartość netto | Stawka VAT | Kwota VAT | Wartość brutto | Nr katalogowy / producent
Opaska do rurki tracheostomijnej: - trójwarstwowa, wykonana z materiału niepowodującego podrażnień, - z możliwością regulacji, - laminowane rzepy na końcach opaski umożliwiające jej przesuwanie, - jałowa, pakowana pojedynczo, opakowanie papier-folia, - opakowanie 10szt.
1 | Opaska do rurki tracheostomijnej | 100 | op. | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0
| RAZEM: | x | x | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0

## Zadanie 64- Koreczki luer
| Zadanie nr: | 64
| Temat: | Koreczki Luer
L.p. | Nazwa | ilość na 24 miesiące | Jednostka miary | Wielkość opakowania zbiorczego | Cena netto za 1 szt. | Cena brutto za 1 szt. | Cena netto 1 opak. | Cena brutto 1 opak. | Wartość netto | Stawka VAT | Kwota VAT | Wartość brutto | Nr katalogowy / producent
Koreczki do wenflonów typu Luer, w kolorze białym. Niezawierające latexu, antyalergiczne. Pasujące do złączy Luer Lock oraz Luer Slip. Sterylne, pakowane pojedynczo, opakowanie folia-papier. Opakowanie po 100szt.
1 | Korki luer | 50 | op | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0
| RAZEM: | x | x | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0

## Zadanie 65-Opatrunki pod rurkę
| Zadanie nr: | 65
| Temat: | Opatrunki pod rurkę tracheostomijną
L.p. | Nazwa | ilość na 24 miesiące | Jednostka miary | Wielkość opakowania zbiorczego | Cena netto za 1 szt. | Cena brutto za 1 szt. | Cena netto 1 opak. | Cena brutto 1 opak. | Wartość netto | Stawka VAT | Kwota VAT | Wartość brutto | Nr katalogowy / producent
Opatrunki pod rurkę tracheostomijną wykonane w 100% z wiskozy wzmocnionej spoiwem akrylowym, górna warstwa pokryta aluminium. Rozmiar opatrunku min. 8x9 cm, średnica 12-19mm. Pakowane pojedynczo, sterylne. Opakowanie po 50szt.
1 | Opatrunki pod rurkę tracheostomijną | 100 | op | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0
| RAZEM: | x | x | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0

## Zadanie 66 - Dreny do ssaka
| Zadanie nr: | 66
| Temat: | Dreny do ssaka
L.p. | Nazwa | ilość na 24 miesiące | Jednostka miary | Wielkość opakowania zbiorczego | Cena netto za 1 szt. | Cena brutto za 1 szt. | Cena netto 1 opak. | Cena brutto 1 opak. | Wartość netto | Stawka VAT | Kwota VAT | Wartość brutto | Nr katalogowy / producent
Dren do ssaka z konektorem stożkowym. Sterylny. Długość min. 180cm, średnica wewnętrzna drenu min 6mm. Średnica zewnętrzna konektora z kontrolą ssania 6-9mm. Średnica wewnętrzna elastycznego konektora stożkowego 7-11mm. Pakowany pojedynczo, opakowanie folia-papier.
1 | Dren do ssaka | 3000 | szt | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0
| RAZEM: | x | x | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0

## Zadanie 67 Wkłady do ssaka
| Zadanie nr: | 67
| Temat: | Jednorazowe wkłady do ssaka
L.p. | Nazwa | ilość na 24 miesiące | Jednostka miary | Wielkość opakowania zbiorczego | Cena netto za 1 szt. | Cena brutto za 1 szt. | Cena netto 1 opak. | Cena brutto 1 opak. | Wartość netto | Stawka VAT | Kwota VAT | Wartość brutto | Nr katalogowy / producent
Jednorazowe wkłady do ssaka Lifetime SA01HT. Pojemność 2000 ml.
1 | Jednorazowe wkłady do ssaków | 800 | szt. | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0
| RAZEM: | x | x | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0

## Zadanie 68 Wkłady do ssaka
| Zadanie nr: | 68
| Temat: | Jednorazowe wkłady do ssaka
L.p. | Nazwa | ilość na 24 miesiące | Jednostka miary | Wielkość opakowania zbiorczego | Cena netto za 1 szt. | Cena brutto za 1 szt. | Cena netto 1 opak. | Cena brutto 1 opak. | Wartość netto | Stawka VAT | Kwota VAT | Wartość brutto | Nr katalogowy / producent
Jednorazowe wkłady do ssaka Bassic 30. Pojemność 2000 ml.
1 | Jednorazowe wkłady do ssaków | 800 | szt. | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0
| RAZEM: | x | x | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0

## Zadanie 69 - Opatrunki do fiksa
| Zadanie nr: | 69
| Temat: | Opatrunek do fiksacji cewników nosowych
L.p. | Nazwa | ilość na 24 miesiące | Jednostka miary | Wielkość opakowania zbiorczego | Cena netto za 1 szt. | Cena brutto za 1 szt. | Cena netto 1 opak. | Cena brutto 1 opak. | Wartość netto | Stawka VAT | Kwota VAT | Wartość brutto | Nr katalogowy / producent
Opatrunek hypoalergiczny do mocowania cewników tlenowych, dwunastniczych, żołądkowych i innych cewników donosowych z trójstopniowym systemem aplikacji. W rozmiarach 7,5 x 7,6 oraz 8,0 x 8,7 cm. Opakowanie z dyspenserem, pakowane po 100 szt. Rozmiar w zależności od potrzeb zamawiającego.
1 | Opatrunek | 10 | op | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0
| RAZEM: | x | x | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0