## Arkusz1
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Zakup i dostawa aparatu do diatermii dla SP ZOZ MSWiA w Koszalinie
Lp. | Opis parametru | Parametr wymagany | Parametr oferowany (wypełnia Wykonawca)
1 | Aparat fabrycznie nowy, nieużywany | TAK
2 | Rok produkcji | od 2022
3 | Kraj pochodzenia | podać
4 | Producent/Firma | podać
5 | Urządzenie | podać
6 | Typ | podać
7 | Model | podać
8 | Nr katalogowy | podać
9 | Aparat elektrochirurgiczny SPECTRUM, tryb pakietu: Urologia | TAK
10 | Napięcie zasilania | 220V-240V 50/60Hz
11 | Konfiguracja gniazd | SSSS
12 | Kabel monopolarny do resektoskopu 2 szt. | dł. 4,5m, wtyk męski 2mm, wtyk SDS
13 | Włącznik nożny 2-przyciskowy MultiSwitch | kabel 5m, wtyk 6-pinowy
14 | Kabel elektrody neutralnej jednorazowej | dł. 3m, wtyk płaski
15 | Elektroda neutralna jednorazowa, hydrożelowa, dzielona dla dorosłych i dzieci | 176x122mm 110cm2
GWARANCJA
16 | Okres gwarancji dla wszystkich zaoferowanych elementów wraz z urządzeniami peryferyjnymi (jeśli dotyczy) [liczba miesięcy] | Podać liczbę miesięcy: ≥ 48 miesięcy – 20 pkt. ≤ 36 miesięcy – 10 pkt. ≤ 24 miesiące – 0 pkt.
17 | UWAGA – należy podać pełną liczbę miesięcy. Wartości ułamkowe będą przy ocenie zaokrąglane w dół – do pełnych miesięcy. Zamawiający zastrzega, że okres rękojmi musi być równy okresowi gwarancji. Zamawiający zastrzega, że udzielenie gwarancji poniżej 24 m-cy będzie stanowiło odrzucenie oferty.
18 | Gwarancja dostępności części zamiennych [liczba lat] – min. 8 lat (peryferyjny sprzęt komputerowy – min. 5 lat – dopuszcza się wymianę na sprzęt lepszy od zaoferowanego) | TAK
19 | W przypadku, gdy w ramach gwarancji następuje wymiana sprzętu na nowy/dokonuje się istotnych napraw sprzętu/wymienia się istotne części sprzętu (podzespołu itp.) termin gwarancji biegnie na nowo. W przypadku zaś innych napraw przedłużenie okresu gwarancji o każdy dzień w czasie którego Zamawiający nie mógł korzystać z w pełni sprawnego sprzętu. | TAK
SERWIS
20 | W cenie oferty - przeglądy okresowe w okresie gwarancji (co roku w siedzibie Zamawiającego)min. 1x w roku lub zgodnie ze wskazaniami producenta | TAK
21 | Obowiązkowy bezpłatny przegląd z końcem biegu gwarancji | TAK
22 | Cena naprawy lub wymiany sprzętu nie może być wyższa od 50% ceny ofertowej sprzętu. | TAK
23 | Wszystkie czynności serwisowe, w tym ponowne podłączenie i uruchomienie sprzętu w miejscu wskazanym przez Zamawiającego oraz przeglądy konserwacyjne, w okresie gwarancji - w ramach wynagrodzenia umownego | TAK
24 | Czas reakcji (dotyczy także reakcji zdalnej): „przyjęte zgłoszenie – podjęta naprawa” =< 72 [godz.] | TAK
25 | Możliwość zgłoszeń 12h/dobę, 365 dni/rok | TAK
26 | Wymiana każdego podzespołu na nowy po 3 nieskutecznej próbie jego naprawy | TAK
27 | Zakończenie działań serwisowych – do 5 dni roboczych od dnia zgłoszenia awarii, a w przypadku konieczności importu części zamiennych, nie dłuższym niż 14 dni roboczych od dnia zgłoszenia awarii. | TAK
28 | Struktura serwisowa w czasie trwania gwarancji, zapewniająca realizację wymogów stawianych w niniejszej specyfikacji lub udokumentowana/uprawdopodobniona dokumentami możliwość gwarancji realizacji wymogów stawianych w niniejszej specyfikacji – należy podać przy dostawie wykaz serwisów i/lub serwisantów posiadających uprawnienia do obsługi serwisowej oferowanych urządzeń (należy podać dane teleadresowe, sposób kontaktu i liczbę osób serwisu własnego lub podwykonawcy posiadającego uprawnienia do tego typu działalności) | TAK
29 | Sprzęt/y nie posiadają zabezpieczeń, które po upływie gwarancji utrudniałyby Zamawiającemu dostęp do podstawowych czynności serwisowych przez inny niż Wykonawca umowy podmiot, w przypadku nie korzystania przez zamawiającego z serwisu pogwarancyjnego Wykonawcy | TAK
SZKOLENIA
30 | Szkolenia dla personelu medycznego z zakresu obsługi urządzenia (min. 4 osoby z możliwością podziału i szkolenia w mniejszych podgrupach) w dniu dostawy sprzętu; w razie potrzeby Zamawiającego, możliwość stałego wsparcia aplikacyjnego w początkowym (do 6 –ciu miesięcy) okresie pracy urządzeń (dodatkowe szkolenie, dodatkowa grupa osób, konsultacje, itp.) w drugim terminie. | TAK
31 | Szkolenia dla personelu technicznego (pracownicy Działu Aparatury – min. 2 osoby) z zakresu diagnostyki stanu technicznego i wykonywania podstawowych czynności konserwacyjnych, naprawczych i przeglądowych; w razie potrzeby możliwość stałego wsparcia aplikacyjnego w początkowym okresie pracy urządzeń (dodatkowe szkolenie, dodatkowa grupa osób, konsultacje, itp.) wg potrzeb zamawiającego– potwierdzone certyfikatem” | TAK
DOKUMENTACJA
32 | Instrukcje działania, obsługi, konserwacji i postępowań w przypadkach awaryjnych w języku polskim w formie drukowanej (przekazane w momencie dostawy dla każdego egzemplarza) – dotyczy także urządzeń peryferyjnych | TAK
33 | Z urządzeniem wykonawca dostarczy paszport techniczny zawierający co najmniej takie dane jak: nazwa, typ (model), producent, rok produkcji, numer seryjny (fabryczny), inne istotne informacje (itp. części składowe, istotne wyposażenie, oprogramowanie), | TAK
34 | Parametry urządzenia potwierdzone oryginalna broszurą producenta | TAK
Uwagi i objaśnienia:
Parametry o określonych warunkach liczbowych ( „=>” lub „<=” ) są warunkami granicznymi, których niespełnienie spowoduje odrzucenie oferty.
Wartość podana przy w/w oznaczeniach oznacza wartość wymaganą.
Wykonawca zobowiązany jest do podania parametrów w jednostkach wskazanych w niniejszym opisie.
Wykonawca gwarantuje niniejszym, że sprzęt jest fabrycznie nowy (rok produkcji: nie wcześniej niż 2021), nieużywany, kompletny i do jego uruchomienia oraz stosowania zgodnie z przeznaczeniem nie jest konieczny zakup dodatkowych elementów i akcesoriów. Żaden aparat ani jego część składowa, wyposażenie, etc. nie jest sprzętem kondycjonowanym, powystawowym i nie był wykorzystywany wcześniej przez innego użytkownika.