Załącznik nr 3 do SIWZ

Załącznik nr 2 do oferty

………………………………….

pieczęć oferenta wraz z adresem i telefonem

ZESTAWIENIE WYMAGANYCH PARAMETRÓW ANALIZATORA

| Lp. | Parametr | Potwierdzenie (wpisać TAK) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Analizator fabrycznie nowy |  |
| 2 | Oprogramowanie oraz instrukcja obsługi w języku polskim |  |
| 3 | Typ pomiaru- metoda immunoenzymatyczna |  |
| 4 | Stała gotowość aparatu do pracy |  |
| 5 | Aparat nie wymagający wykonania czynności startowych (płukanie wstawianie odczynników, usuwanie zużytych odczynników i materiałów) |  |
| 6 | Aparat bezigłowy - brak możliwości kontaminacji |  |
| 7 | Identyfikacja próbek badanych przy użyciu czytnika kodów |  |
| 8 | Kompletne zestawy odczynników ( zestawy testowe, kalibratory i kontrole wchodzące w skład zestawu o długich terminach ważności min. 6 miesięcy) |  |
| 9 | Stabilna krzywa kalibracyjna przechowywana w pamięci aparatu |  |
| 10 | Zestawy odczynników, których otwarcie nie skraca terminu ważności opisanego na zestawie odczynnikowym |  |
| 11 | Możliwość jednoczesnego oznaczenia różnych parametrów dla tego samego pacjenta |  |
| 12 | Jednakowy koszt dla pojedynczego badania i badania serii |  |
| 13 | Możliwość podłączenia analizatora do LIS-podwójny interfejs |  |
| 14 | Możliwość oznaczania DDimerów z liniowością 10 000 ng/ml bez rozcieńczania |  |
| 15 | Możliwość wykonywania badań immunochemicznych, chorób zakaźnych i parametrów hemostazy |  |
| 16 | Optymalizacja kosztów oznaczania (koszt jednakowy dla pojedynczego oznaczenia i oznaczeń w serii) |  |
| 17 | W celu standaryzacji badań analizator i odczynniki od tego samego producenta |  |
| 18 | Podtrzymywanie pracy analizatora w przypadku zaniku zasilania |  |
| 19 | Deklaracja CE dla aparatu i odczynników |  |

…………………………………………………….

pieczęć i podpis osoby lub osób uprawnionych