Załącznik nr 2 do SIWZ

………………………………….

pieczęć oferenta wraz z adresem i telefonem

ZESTAWIENIE WYMAGANYCH PARAMETRÓW

| L.p. | Przedmiot | Parametry wymagane | Potwierdzenie wpisać TAK |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Wymagania ogólne |
|  | Ambulans transportowy zgodny z PN-EN 1789 (lub normy równoważnej) zarejestrowany na terenie RP z przebiegiem do 200 km | TAK |  |
|  | Marka i model | podać |  |
|  | Rok produkcji | min. 2014 |  |
| 2. | Nadwozie |
|  | Typu „furgon” z izolacją termiczną i akustyczną ścian, częściowo przeszklony z możliwością ewakuacji pacjenta i personelu | TAK |  |
|  | Przystosowany do przewozu min. 5 osób (z kierowcą) w pozycji siedzącej oraz 1 osoby w pozycji leżącej na noszach | TAK |  |
|  | Wysokość przedziału medycznego | min. 135cm |  |
|  | Długość przedziału medycznego | min. 270cm |  |
|  | Szerokość przedziału medycznego | min. 160cm |  |
|  | Szyby przedziału medycznego zmatowione do 2/3 wysokości | TAK |  |
|  | Drzwi tylne przeszklone, dwuskrzydłowe, obejmujące całą ścianę tylną otwierające się pod kątem min. 1800 - wyposażone dodatkowo w ograniczniki i blokady położenia skrzydeł | TAK |  |
|  | Drzwi boczne prawe przesuwane do tyłu z oknem otwieranym uchylnym lub stałym (jeżeli okno nie jest otwierane to pojazd powinien być wyposażony dodatkowo w szyberdach zamontowany w przedziale medycznym) | TAK |  |
|  | Stopień przy drzwiach bocznych | Wewnętrzny |  |
|  | Dodatkowy stopień elektrycznie wysuwany przy drzwiach bocznych | TAK |  |
|  | Centralny zamek (zamykanie wszystkich drzwi) sterowany pilotem | TAK |  |
|  | Poduszka powietrzna kierowcy i pasażera | TAK |  |
|  | Lusterka wsteczne sterowane elektrycznie, podgrzewane | TAK |  |
|  | Lakier w kolorze białym - fabryczny | TAK |  |
|  | Szyby w kabinie kierowcy sterowane elektrycznie | TAK |  |
|  | Światła przeciwmgłowe | TAK |  |
|  | Radioodtwarzacz fabryczny z CD | TAK |  |
|  | Kamera cofania | TAK |  |
|  | Czujnik parkowania z tyłu nadwozia | TAK |  |
|  | Szperacz przenośny | TAK |  |
|  | Reflektory zewnętrzne: boki i tył (3 szt.) | TAK |  |
| 3. | Silnik |
|  | Z zapłonem samoczynnym, turbodoładowany | TAK |  |
|  | Moc silnika | min. 100 KM |  |
|  | Klasa emisji spalin zgodnie z normą min. EURO 5 | TAK |  |
| 4. | Zawieszenie |
|  | Gwarantujące dobrą przyczepność kół do nawierzchni, stabilność i manewrowość oraz komfort transportu pacjenta. | TAK |  |
| 5. | Napęd |
|  | Skrzynia biegów | manualna |  |
|  | System stabilizacji toru jazdy | typu ESP lub równoważny |  |
|  | System zapobiegający poślizgowi kół przy ruszaniu | typu ASR lub równoważny |  |
|  | Napęd na oś przednią lub tylną | TAK |  |
| 6. | Układ hamulcowy |
|  | Wspomaganie | TAK |  |
|  | Hamulce tarczowe przedniej i tylnej osi | TAK |  |
|  | System zapobiegający blokadzie kół podczas hamowania z układem wspomagania nagłego hamowania | typu ABS lub równoważny |  |
| 7. | Układ kierowniczy |
|  | Wspomaganie | TAK |  |
|  | Regulacja kolumny kierowniczej | min. 2 płaszczyzny |  |
| 8. | Ogrzewanie i wentylacja |
|  | Ogrzewanie cieczą chłodzącą silnik - dotyczy także przedziału medycznego | TAK |  |
|  | Niezależne od pracy silnika ogrzewanie postojowe | TAK |  |
|  | Nagrzewnica w przedziale medycznym zintegrowana z układem chłodzenia | TAK |  |
|  | Wentylacja nawiewno-wywiewna | TAK |  |
|  | Klimatyzacja kabiny kierowcy | TAK |  |
|  | Klimatyzacja przedziału medycznego | TAK |  |
| 9. | Oznakowanie pojazdu |
|  | Układ ostrzegania optycznego i akustycznego - zgodnie z przepisami ustawy Prawo o ruchu drogowym, w szczególności: | TAK |  |
|  | Belka świetlna umieszczona w przedniej części dachu pojazdu ze światłami typu stroboskopowego. | TAK |  |
|  | Niebieska lampa pulsacyjna umieszczona na tylnej części dachu po lewej stronie. | TAK |  |
|  | Dodatkowa lampa halogenowa na tylnej części dachu. | TAK |  |
|  | Niebieskie lampy pulsacyjne na wysokości pasa przedniego z przodu pojazdu. | TAK |  |
|  | Sygnały dźwiękowe modulowane z możliwością podawania komunikatów głosem. | TAK |  |
|  | Z przodu pojazdu napis lustrzany AMBULANS - kolor czerwony odblaskowy | TAK |  |
|  | Z tyłu pojazdu napis AMBULANS - kolor czerwony odblaskowy. | TAK |  |
|  | Pas odblaskowy barwy niebieskiej biegnący dookoła pojazdu na wysokości podziału nadwozia. | TAK |  |
| 10. | Przedział medyczny |
|  | Kabina kierowcy oddzielona częściowo od przedziału medycznego z możliwością komunikacji z kierowcą | TAK |  |
|  | Wzmocniona podłoga wyłożona wykładziną antypoślizgową, łatwo zmywalną połączoną szczelnie z pokryciem boków, zapewniającą odpływ płynów z wnętrza pojazdu | TAK |  |
|  | Ściany boczne, sufit, półki, szafki wykonane z niepalnego materiału, łatwo zmywalnego, nietoksycznego, bez ostrych krawędzi | TAK |  |
|  | Izolacja dźwiękowo-termiczna przedziału | TAK |  |
|  | Światło rozproszone typu LED umieszczone po obu stronach górnej części przedziału | TAK |  |
|  | Minimum 1 punkt świetlny nad noszami w suficie umożliwiający bezpieczną obsługę pacjenta | TAK |  |
|  | Centralna instalacja tlenowa z min. 1 punktem poboru typu AGA - gniazda o budowie monoblokowej panelowej z szybkozłączką z 1 butlą tlenową 10 l z reduktorem (konstrukcja reduktora umożliwiająca montaż i demontaż reduktora bez konieczności używania klucza), manometr reduktora zabezpieczony przed uszkodzeniami mechanicznymi | TAK |  |
|  | Dodatkowe wymagania: butla tlenowa osłonięta i mocowana w sposób umożliwiający jej szybką wymianę możliwość dostępu do zaworu butli oraz obserwacji manometru reduktora bez potrzeby zdejmowania osłony | TAK |  |
|  | Szafki na leki i sprzęt z bezpiecznym zamknięciem uniemożliwiającym niekontrolowane otwarcie się w czasie jazdy | TAK |  |
|  | Sufitowy uchwyt do płynów infuzyjnych - min. 2 sztuki o minimalnym udźwigu 5 kg | TAK |  |
|  | Minimum 2 gniazda 12V | TAK |  |
|  | Instalacja elektryczna 230 V | TAK |  |
|  | Dodatkowy akumulator + ładowarka do akumulatora | TAK |  |
|  | Grzejnik o mocy do 2 kW (230 V) | TAK |  |
|  | Gniazdo 230 V (1 szt.) | TAK |  |
|  | Szyny najazdowe składane (dla fotela transportowego) | TAK |  |
|  | Fotel przy ścianie działowej (dla obsługi) | TAK |  |
|  | Panel sterujący ogrzewaniem, klimatyzacją i oświetleniem | TAK |  |
| 11. | Łączność |
|  | Kabina kierowcy przystosowana do zainstalowania radiotelefonu przewoźnego, wyprowadzenie instalacji do podłączenia radiotelefonu | TAK |  |
| 12. | Wyposażenie pojazdu |
|  | Gumowe dywaniki w kabinie kierowcy | TAK |  |
|  | Dodatkowy trójkąt bezpieczeństwa | TAK |  |
|  | Urządzenie do wybijania szyb | TAK |  |
|  | Dodatkowa gaśnica w przedziale medycznym | TAK |  |
|  | Kosz na śmieci | TAK |  |
|  | Nóż do przecięcia pasów bezpieczeństwa | TAK |  |
|  | Komplet kół letnich i zimowych na felgach stalowych (4 szt. opon zimowych na felgach stalowych i 4 szt. opon letnich na felgach stalowych) | TAK |  |
| 13. | Nosze główne monoblokowe |
|  | Przystosowane do prowadzenia reanimacji, wyposażone w twardą płytę na całej długości pod materacem umożliwiającą ustawienie wszystkich dostępnych funkcji | TAK |  |
|  | Nosze potrójne łamane z możliwością ustawienia pozycji przeciwwstrząsowej i pozycji zmniejszającej napięcie mięśni brzucha | TAK |  |
|  | Możliwość regulacji kąta nachylenia oparcia w zakresie min. 75 stopni | TAK podać |  |
|  | System szelkowych pasów zabezpieczających o konstrukcji umożliwiającej regulację oparcia bez konieczności regulacji długości pasów | TAK |  |
|  | Minimum 2 pasy poprzeczne mocowane bezpośrednio do ramy noszy, o regulowanej długości | TAK |  |
|  | Wysuwane teleskopowo uchwyty tylne i przednie do przenoszenia noszy | TAK |  |
|  | Cienki, niesprężysty materac z tworzywa sztucznego przystosowany do dezynfekcji, umożliwiający ustawienie wszystkich dostępnych opcji transportowych | TAK |  |
|  | 4 kółka jezdne o średnicy min. 20 cm | TAK |  |
|  | Możliwość wprowadzenia noszy na transporter przodem lub tyłem do kierunku jazdy | TAK |  |
|  | Dopuszczalne obciążenie noszy | pow. 100 kg podać |  |
| 14. | Fotel transportowy |
|  | Fotel kardiologiczny pełniący funkcję fotela transportowego (zamiast fotela stałego) | TAK |  |
|  | Higieniczny bezszwowy materac - łatwy do utrzymania w czystości | TAK |  |
|  | Składane podłokietniki i podnóżek | TAK |  |
|  | 4-punktowy system pasów bezpieczeństwa z centralnym zamkiem zabezpieczającym | TAK |  |
|  | Teleskopowo wysuwane przednie uchwyty transportowe | TAK |  |
|  | Zintegrowany zagłówek | TAK |  |
|  | System odczepianych pasów | TAK |  |
|  | Koła przednie skrętne z hamulcami | TAK |  |
|  | Koła tylne do jazdy na wprost | TAK |  |
|  | Maksymalne obciążenie - 200 kg | TAK |  |
| 15. | Dodatkowe wymagania |
|  | Gwarancja: |  |  |
|  | na pojazd bazowy | min. 2 lata bez limitu kilometrów |  |
|  | na lakier | min. 3 lata |  |
|  | na perforację nadwozia | min. 12 lat |  |
|  | na przedział medyczny | min. 2 lata |  |
|  | Eksploatacja: |  |  |
|  | zużycie energii w cyklu łączonym (wartość średnia) wyrażona w MJ/km | podać |  |
|  | wartość emisji dwutlenku węgla w cyklu łączonym (wartość średnia) wyrażona w g/km | podać |  |
|  | wartość emisji zanieczyszczeń wyrażona w mg/km tlenków azotu (NOx) cząstek stałych (PM) węglowodorów (HC) | podać podać podać |  |

.………………………………………                …………………………………………        
                       miejsce i data                                                            pieczęć i podpis osoby lub osób uprawnionych