Odpowiadając na Państwa pytania dotyczące przetargu na dostawę sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem uprzejmie informujemy, co następuje:

- Dot. Zestawienia wymaganych parametrów zał. nr 1-Wymagane parametry zasilaczy awaryjnych UPS - l.p. 3.2 W zakresie poboru energii muszą być spełnione wymagania Energy Star oraz posiadać stosowne oznaczenia lub certyfikaty. Dopuszczone są standardy równoważne, potwierdzone stosownym świadectwem .

Czy Zamawiający dopuści rozwiązanie bez takowego certyfikatu lub oświadczeń, ale dostosowane do pracy w sieci elektrycznej 230V/50Hz i spełniające normy określone przez wymogi CE?

Odpowiedź:  TAK